## Analogas
IMAGEN | MODEL O | DESCRIPCION
HDCVI
COOPER Plastico
| DH-HAC- T1A21N- U | CAMARA DOMO/ 2MP/ ILUMINACIÓN IR INTELIGENTE /IR 20MTS/ PLASTICA/ IP67/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM, 6 MM OPCIONAL) /12V SOLO PARA INTERIORES/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE 12 VCC/ COOPER CAM (PARA INTERIOR)
| DH-HAC- T1A51N | CAM DOMO PL 5MP 2.8MM IR 20M
| DH-HAC- B1A21N | CAMARA TUBO/ 2 MEGA PIXEL / VISION BLANCO Y NEGRO EN LA NOCHE A 20MTS/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM, 6 MM OPCIONAL) /PLASTICA/ IP67/ CVI, CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE /COOPER CAM
| DH-HAC- B1A51N | CAM TUBO PLASTICO 5MP 2.8MM IR 20M
IR LARGA DISTANCIA
| DH-HAC- HFW150 0DN | CÁMARA TUBO INFRARROJA STARLIGHT HDCVI DE 5 MP/ MÁXIMO 25 FPS A 5 MP (SALIDA DE VIDEO 16:9)/ CONMUTABLE ENTRE CVI,CVBS,AHD,TVI/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (6 MM, 8 MM OPCIONAL)/ LONGITUD MÁXIMA DE INFRARROJOS: 80 M, INFRARROJOS INTELIGENTES/ IP67, 12 V CC/
| DH-HAC- HFW120 0RN-Z-A | CAM TUBO 2MP HDCVI IR 2.7-12MM LENTE MOTORIZADO IR 80M IP67 CON MIC
| DH-HAC- HFW150 0RN-Z- IRE6A | CÁMARA TUBO INFRARROJA HDCVI DE 5 MP/ MÁX. 30 FPS A 1080P/ SALIDA HD Y SD CONMUTABLE/ LENTE MOTORIZADA DE 2,7 A 12 MM/ LONGITUD MÁXIMA DE INFRARROJOS DE 60 M, INFRARROJOS INTELIGENTES/ IP67, 12 V CC/ IDEAL PARA RECONICIEMINTO FACIAL/ VARIFICAL MOROTIZADA CON MIC .
ANTI VANDALICA
| DH-HAC- HDBW15 00RN-Z | CAMARA VARIFOCAL DAHUA DOMO MET 5MP STARLIGHT 32
DUAL LIGHT LITE 2 MEGA PIXELES
| DH-HAC- HDW120 0CLQN- IL-A | CAMARA DOMO/ 2MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 20 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
| DH-HAC- HFW120 0CLN-IL- A | CAMARA TUBO/ 2MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 20 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
| DH-HAC- HDW120 0TN-IL-A | CAMARA DOMO/ 2MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
| DH-HAC- HFW120 0TLMN-IL A | CAMARA TUBO/ 2MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
DUAL LIGHT LITE 5 MEGA PIXELES
| DH-HAC- HDW150 0CLQN- IL-A | AGOTADO CAMARA DOMO/ 5MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 20 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
| DH-HAC- HFW150 0CLN-IL- A | CAMARA TUBO/ 5MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 20 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
| DH-HACHDW150 0TN-IL-A | CAMARA DOMO/ 5MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
| DH-HAC- HFW150 0TLMN-IL A | CAMARA TUBO/ 5MP/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN /LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP67, 12 VCC/ WDR/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE
CAMARA TIOC
| DH-HAC- ME1239T QN-A-PV | CÁMARA DOMO DE DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ DUAL INTELIGENTE DE 2MP HDCVI/ FUNCIÓN DE ALARMA DE VOZ INTELIGENTE/ SMART DUAL LIGHT/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN/ DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ ROJA AZUL, SIRENA E INTERFAZ DE SALIDA DE ALARMA/ MÁX. 30 FPS A 1080P/ 130 DB WDR REAL, 3D NR/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE/ IP67, 12 VCC
| DH-HAC- ME1239T HN-A-PV | CÁMARA TUBO DE DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ DUAL INTELIGENTE DE 2MP HDCVI/ FUNCIÓN DE ALARMA DE VOZ INTELIGENTE/ SMART DUAL LIGHT/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN/ DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ ROJA AZUL, SIRENA E INTERFAZ DE SALIDA DE ALARMA / MÁX. 30 FPS A 1080P/ 130 DB WDR REAL, 3D NR/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE/ IP67, 12 VCC
| DH-HAC- ME1509T QN-A-PV | CÁMARA DOMO DE DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ DUAL INTELIGENTE DE 5MP HDCVI/ FUNCIÓN DE ALARMA DE VOZ INTELIGENTE/ SMART DUAL LIGHT/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN/ DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ ROJA AZUL, SIRENA E INTERFAZ DE SALIDA DE ALARMA/ MÁX. 30 FPS A 1080P/ 130 DB WDR REAL, 3D NR/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE/ IP67, 12 VCC
| DH-HAC- ME1509T HN-A-PV | CÁMARA TUBO DE DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ DUAL INTELIGENTE DE 5MP HDCVI/ FUNCIÓN DE ALARMA DE VOZ INTELIGENTE/ SMART DUAL LIGHT/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN/ DISUASIÓN ACTIVA CON LUZ ROJA AZUL, SIRENA E INTERFAZ DE SALIDA DE ALARMA/ MÁX. 30 FPS A 1080P/ 130 DB WDR REAL, 3D NR/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ CVI,CVBS,AHD,TVI CONMUTABLE/ IP67, 12 VCC
PT
| DH-HAC- PT1500A N-IL-A | CÁMARA PT DE FOCO FIJO HDCVI INTELIGENTE DE DOBLE LUZ DE 5 MP/ LUZ DUAL INTELIGENTE/ ILUMINACIÓN DE ÁREA INTELIGENTE/ PANORÁMICA E INCLINACIÓN/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN/ SÚPER ADAPTACIÓN/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP66, 12 VCC.
| DH-HAC- PT1509A N-A-LED | CÁMARA PT DE FOCO FIJO HDCVI INTELIGENTE DE DOBLE LUZ DE 5 MP/ FULL COLOR / PANORÁMICA E INCLINACIÓN/ 40 M DE DISTANCIA DE ILUMINACIÓN/ SÚPER ADAPTACIÓN/ MICRÓFONO INCORPORADO/ LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL)/ IP66, 12 VCC.
PTZ
| DH- SD49218 DB-HC | PTZ CAM DAHUA HDCVI 2MP STARVIS 5-90MM 18x ZOOM STARLIGHT 360°ENDLESS IR100M WDR IP66 (Bajo pedido)
| DH- SD49225 DBN-HC | PTZ CAM DAHUA 2MP STARVIS 4.8-120MM 25x ZOOM STARLIGHT 360°ENDLESS IR100M WDR IP66 (Bajo pedido)
| DH- SD59225 DBN-HC | PTZ CAM DAHUA IP 2MP STARVIS 4.8-120MM 25x ZOOM STARLIGHT TECHNOLOGY 360° IR150M IP66 WDR (Bajo pedido)
HUM
| DH-HAC- HUM320 1BN-P | CAM DAHUA DOMO MET 5MP STARLIGHT 32.7-12MM IR30M IP67/IK10 MICROFONO SALIDA DE AUDIO (Bajo pedido)
OJO DE PEZ
| DH-HAC- EW2501 N | CAMARA FISHEYE DAHUA 360 GRADOS STARLIGHT INT IR10M WDR MIC 2D&3DNR (Bajo pedido)
MINI CAMARA
| DH-HAC- HDW123 1GN-A | CAM DAHUA DOMO MET 2MP STARLIGHT 2.8MM HDCVI IR20M MIC IP67 mini / IR STARLIGHT HDCVI DE 2 MP/ MÁX. 30 FPS A 1080P / STARLIGHT, WDR REAL DE 130 DB, 3D NR / LENTE FIJA DE 3,6 MM (2,8 MM OPCIONAL) / CVI/CVBS/AHD/TVI CONMUTABLE / SUPER ADAPT / MICRÓFONO INCORPORADO / MÁX. LONGITUD DE INFRARROJOS 20 M, IR INTELIGENTE / IP67, CC 12 V

## XVR,CAMARAS IP Y ACCESORIOS
GRABADORES XVR
COOPER
| DH- XVR1B04 I/T | XVR 4CH COOPER 1080N/720P 1*HDD*6T 8-CH SMD 8-CH AI CODING 10CH-IP NO INCLUYE DISCO/ SOLO RECONOCIMIENTO HUMANO Y VEHICULAR - SE PUEDE INTEGRAR BOCINA PARA AUDIO DISUACION
| DH- XVR1B08 I/T | XVR 8CH COOPER 1080N/720P 1*HDD*6T 8-CH SMD 8-CH AI CODING 10CH-IP NO INCLUYE DISCO/ SOLO RECONOCIMIENTO HUMANO Y VEHICULAR - SE PUEDE INTEGRAR BOCINA PARA AUDIO DISUACION
| DH- XVR1B16 I | GRABADOR PARA 16 CAMARAS /2MP LITE/ NO INCLUYE DISCO/ SOLO RECONOCIMIENTO HUMANO Y VEHICULAR - SE PUEDE INTEGRAR BOCINA PARA AUDIO DISUACION 1080P/720P 1*HDD*6T 8-CH SMD 16-CH
XVR5000-I3
| DH- XVR5104 HS-I3 | GRADADOR DE 4CH HASTA 5MP LITE / NO INCLUYE DISCO/ RECOMOCIMINETO FACIAL, IVS ,SMD (ALARMBOX) SE PUEDE INTEGRAR SENSORES DE ALARMA Y SIRENA DE ALTA POTENCIA 1CH P.PROTECTION 1CH FACE RECOGNITION 4CH SMD
| DH- XVR5108 HS-I3 | GRADADOR DE 8CH HASTA 5MP/ NO INCLUYE DISCO/ RECOMOCIMINETO FACIAL, IVS ,SMD (ALARMBOX) SE PUEDE INTEGRAR SENSORES DE ALARM Y SIRENA DE ALTA POTENCIA XVR DAHUA 8CH 5000-I3 5MP-N/1080P 1*HDD*6T 1CH P. PROTECTION 1CH FACE RECOGNITION 8CH SMD PLUS 12CH IP INPUT
| DH- XVR5116 H-I3 | XVR DAHUA 16CH 5000-I3 5MP-N/1080P 1*HDD*6T 4CH P. PROTECTION 16CH SMD PLUS 2CH FACE RECOGNITION 24CH IP INPUTS PREVIA VERIFICACION EN STOCK
| DH- XVR5232 AN-I3 | XVR DAHUA 32CH 5000-I3 5MP-N/1080P 2*HDD*16T WIZSENSE 4CH P.PROTECTION 16CH SMD PLUS 2CH HUMAN RECOGNITION 32CH IP INPUTS (Bajo pedido)
| DH- XVR5216 AN-I3 | XVR DAHUA 16CH 5000-I3 5MP-N/1080P 2*HDD*16T WIZSENSE 4CH P.PROTECTION 16CH SMD PLUS 2CH FACE RECOGNITION 24CH IP INPUTS (Bajo pedido)
| DH- XVR5832 S-I3 | XVR DAHUA 32CH 5000/I3 5MP/1080P 8*HDD*16TB C/U WIZSENSE 8CH P.PROTECTION 16CH SMD PLUS 2CH FACE RECOGNITION 32CH IP INPUTS (Bajo pedido)
XVR5000-4KL-I3
| DH- XVR5104 HS-4KL- I3 | XVR 4 CH DAHUA PENTA-BRID 4K 1*HDD*16TB WIZSENSE 4CH P.PROTECTION 4CH SMD PLUS 2CH FACE RECOG / 2 CH IVS 8CH IP INPUTS
| DH- XVR5108 HS-4KL- I3 | DAHUA WIZSENSE XVR PENTAHIBRIDO 8CH + 8IP/4K/H.265+/1DD HASTA 16 TB/VGA/HDMI/PTZ/AUDIO 1-1/RS485/METAL/ 2CH RECONOCIMIENTO FACIAL / 8 CH PROTECCION PERIMETRAL / 8CH SMD
| DH- XVR5116 H-4KL-I3 | XVR DAHUA PENTA-BRID 4K 16CH 1*HDD*16TB WIZSENSE 8CH P.PROTECTION 16CH SMD PLUS 2CH FACE RECOG. 32CH IP INPUT
| DH- XVR5208 AN-4KL- I3 | XVR DAHUA PENTA-BRID 4K 2*HDD*16TB WIZSENSE 8CH P.PROTECTION 8CH SMD PLUS 2CH FACE RECOG. 16CH IP INPUT SIMULTANEOUS SOURCE HDMI-VGA
| DH- XVR5232 AN-4KL- I3 | XVR 32 CH DAHUA PENTA-BRID 4K 2*HDD*16TB WIZSENSE 12CH P.PROTECTION 32CH SMD PLUS 6CH FACE RECOG 32 IP INPUT (Bajo pedido)
| DH- XVR5216 AN-4KL- I3 | XVR 16CH 5000-4KL-I3 4K 2*HDD*10T 16-CH SMD 16-CH AI CODING IVS 1U (Bajo pedido)
ALARM BOX
| DHI- ARB1606 | ALARM BOX DAHUA RS485 ACCESO A NVR&XVR 16CH ALARMA IN 6CH OUT 2-BIT DIP SWITCH
DISCOS DUROS
| DISCO WD PURPLE 500GB | DISCO DURO WD 500 GB ALMACENAMIENTO
| DISWD1 TB | DISCO DE 1TB ESPECIAL PARA CCTV WD
| DISWD2 TB | DISCO DE 2TB ESPECIAL PARA CCTV WD
| DISWD4 TB | DISCO DURO WD 4TB ALMACENAMIENTO
| HDDWDI WD60PU RZ | DISCO DURO WD 6TB ALMACENAMIENTO
| HDDWDI WD80PU RZ | DISCO DURO WD 8TB ALMACENAMIENTO
| DDWD10 TB | DISCO DURO WD 10TB ALMACENAMIENTO
DISCOS SOLIDOS
| DHI-SSD- V800S51 2G | SSD DAHUA 2.5" 512GB SATA 3.0 6GB/S TRIM NCQ
| DHI-SSD V800S1T B | SSD DAHUA 2.5" 1TB SATA 3.0 6GB/S TRIM NCQ
ACCESORIOS
| BOR HE | BORNERA MACHO POWER DC DH-PFM979-DCP
| BORPO | BORNERA HEMBRA POWER DC DH-PFM979-DCS
| SILVANA | REGLETA REFORZADA 6 SALIDAS 110V SILVANIA Horizontal
| PS-001B | REGLETA REFORZADA 6 SALIDAS 110V Horizontal AGOTADO
| REGLET A VERTI | REGLETA 6 SALIDAS ORIENTACION VERTICAL
| CHP10X1 0 PERFOR ADA | CAJA HERMETICA 10X10X7 BLANCA PERFORADA
| CHP10X1 0 | CAJA HERMETICA 10X10X7 BLANCA
| CHP22X1 7 | CAJA HERMETICA PLASTICA IP65 LISA GRIS 22x17x10.5cm (Bajo pedido)
| DH- PFA12A | CAJA DE CONEXIONES DE PLASTICO DAHUA (Bajo pedido)
| SL-100 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA 12v
| LC-200S | SENSOR DE MOVIMIENTO PIR INFRARROJO INTERIOR ANTIMASCOTA 7
| RELAY | RELAY 12v
| RJ45 Unidad | RJ45 Unidad 75
| CAPUCH ONES | CAPUCHONES para RJ45
| CAPVIDE O | AGOTADO CAPTURADOR DE VIDEO HDMI USB 3,0 FULL HD 1080P EN CAJA SIMPLE + OTG USB C PARA US HEMBRA TIPO FLASH / CABLE
| DH- PFA150 | BRACKET DAHUA MONTAJE EN TUBO
| PONCHA DORA | PONCHADORA 1
CURSO
| DHI-USB- A20AP16 G0121B | FLASH MEMORY DE 16GB USB2.0 10-25MB/s Curso cargado
CANALETAS
| CANALE TA055 | CANALETA BLANCA Y ADESIVA DE: 14mmX7mmX2000mm GROSOR 0.55mm (Bajo pedido )
| CANALE TA100 | CANALETA BLANCA Y ADESIVA DE: 32mmX12mmX2000mm GROSOR: 1.00CM (Bajo pedido)
| CANALE TA080 | CANALETA BLANCA Y ADESIVA DE: 40mmX25mmX2000mm GROSOR 0.80mm (Bajo pedido)
BALUN
| DH- PFM800- E | VBALUN DAHUA PASIVO 2MP 1PAR CAT5E/CAT6
| DH- PFM800- 4K | VBALUN DAHUA PASIVO 4K 5MP 1PAR CAT5/CAT6
FUENTES
| DH- PFM320- 010US 403 | FUENTE DE PODER DAHUA 12V 1 AMP 100-240VAC
| DH- PFM320- 020US | FUENTE DE PODER DAHUA 12V 2 AMP 100-240VAC
| S042- 1A12030 0HU | FUENTE DE PODER DAHUA 12V 3 AMP 90-264VAC 4KV (PARA PTZ)
| EUHA+1 2120- 070D | FUENTE PULPO DAHUA 1EN4 0.7mAMP C/U
| DH- PFM340- 5CH | AGOTADO FUENTE CONMUTADA DAHUA 5CH CAJA METALICA CON LLAVE AC90- 264VAC 4AMP 12V SALIDA 5FUSIBLES2.5A C/U 4 CAMARAS
| DH- PFM343- 19CH | FUENTE CONMUTADA DAHUA 19CH CAJA METALICA CON LLAVE AC90-264VAC 20AMP 240W 12V SALIDA 19FUSIBLES3MP C/U 16 CAMARAS
Baterias
| CP1204- 5A-B | FUENTE CENTRALIZADA PROFESIONAL 12V 5A CON OPCION A BATERIA (HASTA 4 CAMARAS)
| CP1209- 10A-B | FUENTE CENTRALIZADA PROFESIONAL 12V 10A CON OPCION A BATERIA (HASTA 8 CAMARAS)
| BAT 7A | BATERIA DE 7A 12VDC
| BAT 4A | BATERIA DE 4A 12VDC
FUENTE CENTRALIZADA + BATERIA TENNO
| TN-P01 | FUENTE DE PODER TENNO CONMUTADA 180W 9CH 12V RESPALDO BATERIA
| TN-P02 | FUENTE DE PODER TENNO CONMUTADA 240W 18CH 12V RESPALDO BATERIA
BOBINA DE CABLE
| DH- PFM920I- 5EUN | CABLE UTP CAT5E INTERIOR DAHUA 100% COBRE COLOR BLANCO 305M COMPATIBLE CON PoE
| DH- PFM920- 5EU | CABLE UTP CAT5E DAHUA 100% COBRE EXTERIOR 305M CERTIFICADO RETARDANTE DE FUEGO
| DH- PFM920I- 6UN-CN | CABLE UTP CAT6 INTERIOR DAHUA 100% COBRE 305M
| DH- PFM920- 6UN | CABLE UTP CAT6 DAHUA 100% COBRE EXT NEGRO 305M
CABLE POR METROS
| DH- PFM920I- 5EUN- XMET | CABLE UTP CAT5E INTERIOR DAHUA 100% COBRE COLOR BLANCO 305M COMPATIBLE CON PoE
| DH- PFM920- 5EU- XMET | CABLE UTP CAT5E DAHUA 100% COBRE EXTERIOR 305M CERTIFICADO RETARDANTE DE FUEGO
| DH- PFM920I- 6UN-CN- XMET | CABLE UTP CAT6 INTERIOR DAHUA 100% COBRE 305M
| DH- PFM920- 6U-XMET | CABLE UTP CAT6 DAHUA 100% COBRE EXTERIOR NEGRO 305M
ROLLO UTP DAHUA 100 MTS
| DH- PFM920 C-A1 | CABLE UTP CAT5E DAHUA INTERIOR 100% COBRE COLOR BLANCO 100MT COMPATIBLE CON PoE
SIAMES
| TEC-UTP- CAT5E- AUX | AGOTADO CABLE UPT CAT 5 E100% COBRE NEGRO + 1 PAR GEMELO
| TEC-UTP- CAT5E- AUX-100 | CABLE UPT CAT 5 E100% COBRE NEGRO + 1 PAR GEMELO 100 METROS
| TEC-UTP- CAT5E- AUX (por metros) | CABLE UPT CAT 5 E100% COBRE NEGRO + 1 PAR GEMELO
CABLE GEMELO
| 19235 | CABLE FLEXIBLE GEMELO 2X22AWG CG02
| 19235- XMET | CABLE FLEXIBLE GEMELO 2X22AWG CG02 POR METROS
CABLE CONCENTRICO
| CONCEN TRxmts | CABLE CONCENTRICO 3*16 THHN/THWN 90°C 600V x mts
SIRENAS
| A-542 | SIRENA TECLAM 15 W TECLAM
| SD-20W | SIRENA DSC 20W 2 TONOS DSC
- | A-850 | SIRENA 30W
| HC-1 | SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V TECLAM
MEGAFONO DAHUA
| DH-VCS- SH30 | MEGAFONO IP DAHUA (Bajo pedido)
BOCINAS MEGAFONO TENNO
| CABLER CA | CABLE AUDIO 3.5 mm A 2 RCA 10 METROS
| 100W | PLACA AMPLIFICADOR DE AUDIO 100W
CAJAS / GABINETES / RACKS
CAJAS PARA SIRENA
| TEC Z- 4399 | CAJA METALICA SIRENA DE 20W TECLAM (FABRICADO EN TOOL DE 0.5 MM DE ESPESOR) 26X21.5X15
| TEC Z- 4400 | CAJA PARA SIRENA 30 W (FABRICADO EN TOOL DE 0.5 MM DE ESPESOR) 26X21.5X15
CAJAS
| CAJ-EM | CAJA DE PROTECCION PARA ESTACION MANUAL
| CAJ-AL | CAJA DE ALARMA COMUNITARIA BEIGE (FABRICADOS EN TOOL DE 0.5 MM DE ESPESOR EN TODOS SUS COMPONENTES, CON PERFORACIONES PARA PODER MONTAR LA CENTRAL DE ALARMA) 38X36X29
| CA- ELECT30 | CAJA PARA ELECTRIFICADOR 30X30X15 FABRICADOS EN TOOL DE 0.9 MM DE ESPESOR
| CAJ-ELE CT40 | CAJA PARA ELECTRIFICADOR 40X30X15 (TOOL DE 0.8 MM DE ESPESOR)
RACKS
| RACK 3UR400x 400 | RACK 3UR VIDRIO ECO PEQ MEDIDAS 400X400X200MM DISPOSICIÓN INTERNA CON UNA BANDEJA REMONTABLE, DISPOSICIÓN DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR QUE PERMITE EL INGRESO Y SALIDA DE CABLEADO. DISPONE DE UNAS RANURAS PARA VENTILACIÓN. DISPONE DE MEDIA PUERTA LATERAL PARA PODER MANIPULAR, EL CABLEADO.
| RACK3U R530x40 0 | RACK 3UR ECONOMICO MEDIDAS 530X400X180MM DISPOSICIÓN DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR QUE PERMITE EL INGRESO Y SALIDA DE CABLEADO. DISPONE DE UNAS RANURAS PARA VENTILACIÓN.
| RACK 4UR DE MALLA | RACK 4UR DE MALLA MEDIDAS 450X450X200 DISPOSICIÓN INTERNA CON UNA BANDEJA REMONTABLE, DISPOSICIÓN DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR QUE PERMITE EL INGRESO Y SALIDA DE CABLEADO. DISPONE DE UNAS RANURAS PARA VENTILACIÓN. DISPONE DE MEDIA PUERTA LATERAL PARA PODER MANIPULAR, EL CABLEADO
| RACK 4UR DE VIDRIO | RACK 4UR DE VIDRIO MEDIDAS 425X390X265MM FABRICADO EN TOOL LAMINADO EN FRÍO, CON LOS SIGUIENTES ESPESORES: CUERPO, TECHO, BASE Y PUERTA 0.8 MM. GABINETE COMPUESTO DE UN SOLO CUERPO IDEAL PARA PROTEGER EQUIPOS PEQUEÑOS DE SUCIEDAD,. PUERTA FRONTAL REVERSIBLE CON CERRADURA TIPO PALETA. PUERTA CON VISOR TRANSPARENTE; VIDRIO COLOR BRONCE 4MM 1
GABINETES
| GAV-G | GABINETE GRANDE BEIGE 26.5X23.5X8
| GAV- PEQ | GABINETE PEQUEÑO BEIGE 23.5X20.5X8
| GAV- ROJO | GABINETE GRANDE ROJO 26.5X23.5X8
CAMARAS IP
PIN HOLE
| DH-IPC- HUM423 1S-L4 | CAM IP DAHUA PIN HOLE 2MP LENTE FIJO 2.8
| DH-IPC- HUM443 1S-L4 | CAM IP DAHUA STARLIGHT PIN HOLE 4MP LENTE FIJO 2.8MM MIC
SERIE ECO
| DH-IPC- T1E20 | CAM DAHUA DOMO IP PL 2MP 2.8MM 99°APERTURA IR30M POE DWDR IP67 IR SIN AUDIO
| DH-IPC- B1E20 | CAM DAHUA TUBO IP PL 2MP 2.8MM 99°APERTURA IR30M POE DWDR IP67 IR SIN AUDIO
| DH-IPC- T1E40 | CAM DAHUA DOMO IP PL 4MP 2.8MM 93°APERTURA IR30M POE DWDR IP67 IR SIN AUDIO
| DH-IPC- B1E40 | CAM DAHUA TUBO IP PL 4MP 2.8MM 93°APERTURA IR30M POE DWDR IP67 IR SIN AUDIO
SERIE 1
| DH-IPC- HDW123 9V-A-IL | CAM DAHUA DOMO IP DUAL LIGHT 2MP 2.8MM IR 30M, LED 20M, POE AUD,SMART DUAL DETECCION DE HUMANO, M+PL
| DH-IPC- HFW123 9TL1-A-IL | CAM DAHUA TUBO IP DUAL LIGHT 2MP 2.8MM IR 30M, LED 20M, POE AUD,SMART DUAL DETECCION DE HUMANO, M+PL
| DH-IPC- HDW143 9V-A-IL | CAM DAHUA DOMO IP DUAL LIGHT 4MP 2.8MM IR 30M, LED 20M, POE AUD,SMART DUAL DETECCION DE HUMANO,M+PL
| DH-IPC- HFW143 9TL1-A-IL | CAM DAHUA TUBO IP DUAL LIGHT 4MP 2.8MM IR 30M, LED 20M, POE AUD,SMART DUAL DETECCION DE HUMANO ,M+PL
| DH-IPC- HFW284 9T-AS-IL | CAM DAHUA TUBO SDL WIZSENSE MET 8MP 3.6MM LED 60M MICROSD IP67 WDR SMD IVS AUD,SMART DUAL DETECCION DE HUMANO
VARIFOCAL
| DH-IPC- HDBW14 31EN-S4- 2.8 | CAM DAHUA DOMO MET 4MP 2.8MM IR30M WDR IP67/IK10
SERIE 2 WIZSENSE
| DH-IPC- HFW244 9S-S-IL | CAM DAHUA IP TUBO SDL MET 4MP 2.8MM WIZSENSE IR30M MIC WDR MICROSD POE IP67 SMDPLUS
| DH-IPC- HDW244 9T-S-IL | CAM DAHUA DOMO IP SDL WIZSENSE M+PL 4MP 2.8MM LED 30M MIC IP67 WDR SMDPLUS MICROSD
WIZCOLOR
| DH-IPC- HDW244 9T-S- PRO | CAM DAHUA DOMO WIZCOLOR PL+MET 4MP 2.8MM F1.0 1/1.8" CMOS WIZSENSE IR30M AI MICRO SD 256gb POE IP67 SMD PLUS
| DH-IPC- HFW244 9TL-S- PRO | CAM DAHUA TUBO WIZCOLOR MET 4MP 2.8MM F1.0 IR50M MIC WDR MICRO SD 256gb POE IP67 IVS SMDPLUS SMART SEARCH
SERIE 3 WIZSENSE
| DH-IPC- HFW344 1T-ZAS- S2 | CAM IP DAHUA TUBO 4MP MET MOTORIZADO LENTE VARIFOCAL 2.7-13.5MM IR 60M POE IP67 SMD4.0 AI SSA WIZSENSE IVS DET. INTELIGENTE DET. DE ANOMALIAS ALARMA 1IN1OUT QUICK PICK SMART SEARCH
| DH-IPC- HDW344 9H-AS- PV | CAM DAHUA DOMO IP SDL TIOC M+PL 4MP 2.8MM LED 30M AUD MIC IP67 WDR MICRO SD IVS SMD4.0 POE MONITOREO INTELIGENTE, DETECCION DE ANOMALIAS, DETECCION DE AUDIO
| DH-IPC- PDW384 9-A180- ASPV | CÁMARA IP DOMO WIZSENSE TIOC DUO DE 2X4 MP/ GENERA UNA IMAGEN DE GRAN ANGULAR DE 180°/ SALIDAS MÁX. 8 MP (4096 × 1860) A 20 FPS/ CÓDEC H.265, ALTA TASA DE COMPRESIÓN, TASA DE BITS ULTRABAJA/ LED IR INCORPORADO 25 M Y LUZ CÁLIDA DE 20 M/ TARJETA MICRO SD DE 256G/ INCORPORADO, COMPATIBLE CON CONVERSACIÓN BIDIRECCIONAL/ IP67/ ALARMA SONORA Y LUMINOSA (LUCES ROJAS Y AZULES)/ AMPLÍA Y RASTREA LOS OBJETIVOS DE LAS ALARMAS INTELIGENTES/ SMD 4.0
| DH-IPC- PFW384 9S- A180ASP V | CÁMARA IP TUBO WIZSENSE TIOC DUO DE 2X4 MP/ GENERA UNA IMAGEN DE GRAN ANGULAR DE 180°/ SALIDAS MÁX. 8 MP (4096 × 1860) A 20 FPS/ CÓDEC H.265, ALTA TASA DE COMPRESIÓN, TASA DE BITS ULTRABAJA/ LED IR INCORPORADO 25 M Y LUZ CÁLIDA DE 20 M/ TARJETA MICRO SD DE 256G/ INCORPORADO, COMPATIBLE CON CONVERSACIÓN BIDIRECCIONAL/ IP67/ ALARMA SONORA Y LUMINOSA (LUCES ROJAS Y AZULES)/ AMPLÍA Y RASTREA LOS OBJETIVOS DE LAS ALARMAS INTELIGENTES/ SMD 4.0
SERIE 5 WIZMIND
| DH-IPC- EW5541 N-AS | CAM DAHUA FISHEYE IP M+PL 5MP 360° 1.4MM IR10M WIZMIND POE WDR INTELLIGENTDETECTION POE DETECCION INTELIGENTE DETECCION DE ANOMALIAS ALARMA MAPA DE CALOR
S8 WIZMIND
| DHI-HY- SAV849H AN-E | CCAM IP DAHUA AI SENSOR DE HUMO PL 5MP 2MM POE IR20M BAJO CONSUMO ENERGIA BUZZER85dB WDR
SAV
| DH-IPC- HDW844 1X-BV- 3D | CAM IP DAHUA DOMO 4MP DOBLE LENTE IR20M WIZMIND WDR STEREO ANALYSIS BUILT IN GPU CHIPS ALGORITMO DE APRENDIZAJE DET VEHICULO PERSONAS PARQUEO PERSONAS PROT PRIVACIDAD ALERTA CRUCE DE LINEA ALERTA DE CAIDA
TERMICA
| DHI-TPC- BF1241 (7MM) | CAMARA TERMAL IP DAHUA 4MP PROGRESSIVE SCAN HEAT, TRIPWIRE, INTRUSION, HUMAN/VEHICLE CLASSIFICATION,SMOKIN,CALL DETECTION IP67
ANPR
| DH- ITC414- PH5B- TF2 | CAMARA PARA PARQUEADEROS DAHUA DETECCION DE PARQUEADERO
| DH- ITC414- PH5B- TF3 | CAMARA PARA PARQUEADEROS DAHUA DETECCION DE PARQUEADERO
| DHI- ITC413- PW4D- IZ1 | CAM IP ANPR TUBO DAHUA 4MP MOTORIZED2.7MM-12MM IR20M ANPR8M DET.80KM/H WDR HLC BLC IP67/IK10 MIC SPEAKER POE IVS RECONOCE TIPO VEHICULO COLOR PLACA SIN-PLACA MARCA TIPO
GRABADORES NVR
INALAMBRICO
| DHI- NVR1104 HS-W-S2- CE | NVR DAHUA 4CH 4CH@1080P (25FPS) WIRELESS S1 6MP 1*HDD*16TB H.265 ONVIF ALARMA (PARA CAMARAS WIFI)
| NVR1108 HS-W-S2- CE | NVR DAHUA 8CH 4@CH1080P (25FPS) WIRELESS S1 6MP 1*HDD*16TB H.265 ONVIF ALARMA (PARA CAMARAS WIFI)
SERIE 1
| DHI- NVR1104 HS-S3/H | NVR DAHUA 4CH@1080P (30FPS) S1 8MP 1*HDD*8TB H.265+ 4.0 ALARMA ONVIF RTSP
| DHI- NVR1104 HS-P- S3/H | NVR DAHUA 4CH@1080P (30FPS) S1 8MP 1*HDD*8TB H.265+ 4CH POE LITEUI4.0 ALARMA ONVIF RTSP
| DHI- NVR1108 HS-S3/H | NVR DAHUA 8CH, 4CH@1080P (30FPS) S1 8MP 1*HDD*8TB H.265+ UI4.0 ALARMA ONVIF RTSP
| DHI- NVR1108 HS-8P- S3/H | NVR DAHUA 8CH POE, 4CH@1080P (30FPS) S1 8MP 1*HDD*8TB H.265+ UI4.0 ALARMA ONVIF RTSP
S2 WIZSENSE LITE
| DHI- NVR2108 HS-I2 | NVR DAHUA 8CH, 6CH@1080P (30FPS) S2 12MP 1*HDD*10TB H.265+ UI4.0 ALARMA ONVIF RTSP 1CH FACE DET & RECOG 1CH P.PROT 4CH SMD PLUS
| DHI- NVR2108 HS-8P-I2 | NVR DAHUA 8CH, 6CH@1080P (30FPS) S2 12MP 1*HDD*10TB H.265+ 8POE UI4.0 ALARMA ONVIF RTSP 1CH FACE DET & RECOG 1CH P.PROT 4CH SMD PLUS
| DHI- NVR2116 HS-I2 | NVR DAHUA 16CH, 6CH@1080P (30FPS) S2 12MP 1*HDD*10TB H.265+ UI4.0 IVS ALARMA ONVIF RTSP 1CH FACE DET & RECOG 1CH P.PROT 4CH SMD PLUS
| DHI- NVR2216- 16P-I2 | NVR DAHUA 16CH, 6CH@1080P (30FPS) S2 12MP 2*HDD*10TB H.265+ 16POE UI4.0 IVS ALARMA ONVIF RTSP 1CH FACE DET & RECOG 1CH P.PROT 4CH SMD PLUS
SERIE 4 WIZSENSE
| DHI- NVR4108 HS-EI | NVR DAHUA 8CH, 16@1080P (30FPS) 1*HDD*16TB H.265+ UI4.0 IVS ALARMA ONVIF ONVIF RTSP 1CH FACE DET & RECOG 2CH P.PROT 10 faces 4CH SMD PLUS 0
| DHI- NVR4216- EI | NVR DAHUA 16CH, 16@1080P (30FPS) S4 16MP 2*HDD*16TB H.265+ UI4.0 IVS ALARMA ONVIF RTSP 1CH FACE DET & RECOG 2CH P.PROT 4CH SMD PLUS
| DHI- NVR4232- 16P- 4KS2/L | NVR DAHUA 32CH, 8@1080P (30FPS) S4 4K 8MP 2*HDD*10TB H.265+ 16POE UI4.0 IVS ALARMA ONVIF RTSP SMD PLUS
SERIE 5 WIZMIND
| DHI- NVR5208- EI | NVR DAHUA 8CH, 32@1080P (30FPS) O 8@8MP (30FPS) S5 32MP 2*HDD*20TB H.265+ UI4.0 ACUPICK8CH IVS ALARMA ONVIF RTSP 2CH FACE DET & RECOG 4CH P.PROT 8CH ANPR SMD PLUS
| DHI- NVR5216- EI | NVR DAHUA 16CH, 32@1080P (30FPS) O 16@4MP (30FPS) S5 32MP 2*HDD*20TB H.265+ UI4.0 ACUPICK16CH IVS ALARMA ONVIF RTSP 2CH FACE DET & RECOG 4CH P.PROT 8CH SMD PLUS
| DHI- NVR5216- 8P-EI | NVR DAHUA 16CH, 32@1080P (30FPS) O 16@4MP (30FPS) S5 32MP 2*HDD*20TB H.265+ UI4.0 8POE ACUPICK16CH IVS ALARMA ONVIF RTSP 2CH FACE DET & RECOG 4CH P.PROT 8CH SMD PLUS
| DHI- NVR5216- 16P-EI | NVR DAHUA 16CH, 32@1080P (30FPS) O 16@4MP (30FPS) S5 32MP 2*HDD*20TB H.265+ UI4.0 16POE ACUPICK16CH IVS ALARMA ONVIF RTSP 2CH FACE DET & RECOG 4CH P.PROT 8CH SMD PLUS
| DHI- NVR5232- EI | NVR DAHUA 32CH, 32@1080P (30FPS) O 32@2MP (30FPS) S5 32MP 2*HDD*20TB H.265+ UI4.0 ACUPICK16CH IVS ALARMA ONVIF RTSP 2CH FACE DET & RECOG 4CH P.PROT 8CH SMD PLUS
| DHI- NVR5864- EI | NVR DAHUA 64CH, 32@1080P (30FPS) O 32@2MP (30FPS) S5 32MP 8*HDD*20TB 2U H.265+ UI4.0 ACUPICK16CH IVS ALARMA ONVIF RTSP 2CH FACE DET & RECOG 4CH P.PROT 8CH SMD PLUS
WIFI DAHUA FIJAS EXTERIOR
| IPC- HDW123 9DT-PV- STW- T2A | CAMARA DAHUA DOMO WIFI M+PL 2MP 2.8MM IR30M DWDR SD IP67 AUD DE INSTALACIÓN SIMPLE, FÁCIL OPERACIÓ/ DETECCIÓN HUMANA/ DETECCIÓN DE MOVIMIENTO/ 2 MP/ DISTANCIA DE ILUMINACIÓN ES DE 30 M/ LUZ CÁLIDA INCORPORADA Y LED IR, Y MÁX. LA DISTANCIA DE ILUMINACIÓN ES DE 30 M. SOPORTA MÁX. TARJETA MICRO SD DE 256G; MICRÓFONO Y ALTAVOZ INTEGRADOS. LUZ DUAL INTELIGENTE (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
| IPC- HDW143 9DT-PV- STW- T4A | CAMARA DAHUA DOMO WIFI 4MP 2.8MM IR30M DWDR MICROSD IP67 CAM DAHUA DOMO IP M+PL 2MP DE INSTALACIÓN SIMPLE, FÁCIL OPERACIÓ/ DETECCIÓN HUMANA/ DETECCIÓN DE MOVIMIENTO/ 2 MP/ DISTANCIA DE ILUMINACIÓN ES DE 30 M/ LUZ CÁLIDA INCORPORADA Y LED IR, Y MÁX. LA DISTANCIA DE ILUMINACIÓN ES DE 30 M. SOPORTA MÁX. TARJETA MICRO SD DE 256G; MICRÓFONO Y ALTAVOZ INTEGRADOS. LUZ DUAL INTELIGENTE (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
| IPC- HFW123 9DQ-PV- STW- F2C | CAM DAHUA IP 2MP FULLC SDL 2.8MM IR30M DWDR WIFI MIC AUD (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
| IPC- HFW143 9DQ-PV- STW- | CAM DAHUA IP 4MP FULLC SDL 2.8MM IR30M DWDR WIFI MIC AUD (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
WIFI DAHUA INTERIOR
| DH-H3A | CAM PT DAHUA WIFI 3MP INTERIOR IR10M 360° MICROSD MIC AUD DET-MOV DET- HUMANO MODO PRIVACIDAD IR
| DH-H4A | PT CAM DAHUA 5MP SDL 4.0MM 345° AUTO-TRACKING DETECCION HUMANA-DET VEHICULO WI-FI SMD 3.0 2 CANALES AUDIO IR Y LUZ BLANCA IP66 MIICRO SD
| DH-H2C | CAM PT DAHUA WIFI 2MP 25/30FPS@1080P AUTO-TRACKING INTERIOR IR10M 360° MICROSD MIC AUD DET-HUMANO ALARMA-SONIDO IR
| DH-H4C | CAM PT DAHUA WIFI 4MP 25/30FPS@4M AUTO-TRACKING INTERIOR IR10M 360° MICROSD MIC AUD DET-HUMANO ALARMA-SONIDO IR
| DH-H3B | CAM PT DAHUA WIFI 3MP INTERIOR IR10M 360° AUTO-TRACKING MICROSD MIC AUD DET-MOV DET-HUMANO MODO PRIVACIDAD IR
| DH-H5B | CAM PT DAHUA WIFI 5MP INTERIOR IR10M 360° AUTO-TRACKING MICROSD MIC AUD DET-MOV DET-HUMANO MODO PRIVACIDAD IR
WIFI DAHUA EXTERIOR AUTO-TRACKING
| DH-P3B- PV | PT CAM DAHUA 3MP SDL 360° AUTO-TRACKING DETECCION HUMANA-DET VEHICULO SONIDO WI-FI SMD 3.0 2 CANALES AUDIO IR Y LUZ BLANCA IP66 MIICRO SD
| DH-P5B- PV | PT CAM DAHUA 5MP SDL 360° AUTO-TRACKING DETECCION HUMANA-DET VEHICULO SONIDO WI-FI SMD 3.0 2 CANALES AUDIO IR Y LUZ BLANCA IP66 MIICRO SDMIICRO SD
| DH-P5AE- PV | PT CAM DAHUA 5MP SDL 4.0MM 345° AUTO-TRACKING DETECCION HUMANA-DET VEHICULO WI-FI SMD 3.0 2 CANALES AUDIO IR Y LUZ BLANCA IP66 MIICRO SD PARA GUARDIA VIRTUAL
| DH-P3D- 3F-PV | CAM PT DAHUA WIFI EXT LENTE DUAL SDL 3+3MP2.8MM/6MM IR50M IP66 WIFI6 360 MIC AUD MICROSD DET VEHICULO DET HUMANO SONIDO Y LUZ ALARMA
| P5D-5F- PV | CÁMARA DE DOBLE LENTE WI-FI PARA EXTERIORES DE 5+5 MP ULTRA HD CUENTA CON: SIRENA, LUCES DISUASIVAS, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO HUMANO Y VEHICULAR, CONEXIÓN CON WI-FI O CABLE DE RED. ALCANCE: 30 METROS. AUDIO DOBLE VÍA
SMART GARAGE
| TUYA SMART | SMART GARAGE WGD002 CON CAMARA WIFI
TUYA SMART PT
| TUR- C17A- 2MP | CAMARA WIFI 2MP LENTE 3.6MM
EZVIZ
| H1C- 1080 | MINI CAMARA WIFI EZVIZ H1C 1080
| H3-3K 5MP | CAMARA EZVIZ WIFI TIPO BALA FIJA 5MP MODELO H3 3K
| H7C - 2K 3MP | CAMARA 2K WIFI H7C EZVIZ INTERIOR DOBLE LENTE 3MP Bajo pedido previo pago
| H6C - 3K 5MP | CAMARA 3K WIFI EZVIZ H6C PRO 5MP CON LLAMADA
| H6C - 2K 3MP | CAMARA 2K WIFI EZVIZ H6C PRO 3MP CON LLAMADA
| H9C-3K | CAMARA 3K WIFI H9C EZVIZ EXTERIOR DOBLE LENTE MODELO 5MP
| H9C-2K | CAMARA 2K WIFI H9C EZVIZ EXTERIOR DOBLE LENTE 3MP ¦ LENTES DUALES 2K Y 2K ¦ CON DETECCION PARA SEGUIMIENTO AUTOMATICO
| H80F | AGOTADO CAMARA 2K EXTERIOR H80F, ZOOM MIXTO 12X TRIPLE LENTE EZVIZ 2MP
EZVIZ (PANEL SOLAR)
| CS- EB8/SP- R100 | CAMARA WIFI EZVIZ CON PANEL SOLAR / 4G MODELO EB8 3MP / CS-EB8/SP-R100 2
IMOU
| IPC S7UN 11M0WE D | AGOTADO CAMARA IMOU TRIPLE LENTE / 11MP / cONEXIÓN CON 2.6GHZ Y WIFI 6 / ACEPTA MICRO SD DE HASTA 512GB / RECISTENTE AL AGUA / DOS LENTES PARA VISIÓN PANORÁMICA Y UN LENTE GIRATORIO / VISIÓN NOCTURNA A COLOR / INTERACCIÓN POR VOZ / AUDIO BIDIRECCIONAL / LUCES TIPO POLICÍA Y SIRENA / ÁNGULO DE VISIÓN: HORIZONTAL 355°, VERTICAL 90°
| IPC- K2MN- 5H1WE | CAMARA IP RANGER MINI DE 5MP/3K ¦ 25FPS 3,6MM WIFI 2.4GHZ H.265 ¦ DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ¦ SIRENA ¦ SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO ¦ VISION NOCTURNA A COLOR ¦ ÁNGULO DE VISIÓN 113° ¦ ALCANCE EN LA NOCHE 10M ¦ AUDIO DE 2VIAS ¦ CON SOPORTE DE TECHO Y PARED ¦ SOPORTA MICROSD HASTA 256GB.
| IPC- S7DN- 5M0WEZ | CÁMARA IP PT DUAL WIFI FULL COLOR DE 5MP, LENTE FIJO DE 5 MEGAPÍXELES, IMOU SENSE, 56 METROS DE ILUMINACIÓN NOCTURNA, MICRÓFONO Y ALTAVOZ INTEGRADOS, AUDIO BIDIRECCIONAL, 12X ZOOM ÓPTICO, SOPORTA MICROSD HASTA 512GB.
| IPC- S7XN- 10MOWE D | CÁMARA WIFI IMOU ¦ DOBLE LENTE ¦ DETECCIÓN DE MOVIMIENTO HUMANO Y VEHICULAR ¦ SIRENA ¦ SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO ¦ PROTECCIÓN PERIMETRAL ¦ AUDIO DOBLE VÍA ¦ ACEPTA MICRO SD DE HASTA 256GB ¦ VISIÓN NOCTURNA A COLOR.
| IMCAIPC S2XN10 MOWED | PTZ CAM DAHUA TIOC IP 4MP 2.7-13.5MM 5X ZOOM 355°IR50M FACEDET PROT PERIMETER AUTO TRACKING LITE FACE DET IVS ALARM 1-1 POE SMD3.0 IP66
IMOU (PANEL SOLAR)
| IPC- K9ECN- 3T0WE/F SP12- TYPEC | KIT DE CÁMARA WIFI CELL PT LITE DE 3MP CON PANEL SOLAR 7W, LENTE DE 2.8MM Y 88° DE APERTURA, AUDIO BIDIRECCIONAL Y SENSOR PIR INTEGRADO PARA DETECCIÓN PRECISA, SOPORTA MICROSD HASTA 256GB.
| K9DCN3 T0WE | CAMARA CELL 3C BALA 3MP/2K LENTE 2.8MM, H.265, SMART FULL COLOR ZOOM, WIFI 2.4GHZ, ZOOM DIGITAL 8X, AUDIO 2VIAS, BATT.5000MAH, PUERTO TIPO C, PANEL SOLAR 3W, IP66
ALMACENAMIENTO
MICRO SD DAHUA
| DHI-TF- C100/32 GB | MICRO SD DAHUA 32GB C10 U1 V10 A1
| DHI-TF- C100/64 GB | MICRO SD DAHUA 64GB C10 U1 V10 A1 (5 dias)
| DHI-TF- C100/128 GB | MICRO SD DAHUA 128GB C10 U3 V30 A1 (10 dias)
| DHI-TF- C100/256 GB | AGOTADO MICRO SD DAHUA 256GB C10 U3 V30 90MB/s UHS-I (16 dias)
| DHI-TF- C100/512 GB | MICRO SD DAHUA 512GB C10 U3 V30 90MB/s UHS-I (25 dias) (Solo para PTZ) 6
MICRO SD IMOU
| ST2-56- S1 | MICRO SD IMOU 256GB C10 U3 V30 90MB/s UHS-I (16 dias)
PTZ
TECNOLOGIA IP
| DH- SDT4E42 5-8P-GB- APV1 | PTZ CAM DAHUA IP 8MP+4MP STARVIS TIOC-SDL PANO2.8MM 180°5-125MM 25x ZOOM STARLIGHT IR100M AUTO TRACKING SMART TRACKING PROT PERIMETRAL SMD4.0 IVS MICRO SD IP66
| DH- SDT4E42 5-4F-GB- A-PV1 | PTZ CAM DAHUA IP X-SPANS 4MP+4MPSTARVIS SDL+ PANO2.8MM 5-125MM 25x ZOOM IR100M WIZSENSE AUTO-TRACKING3.0 SMART TRACKING PROT PERIMETRAL TIOC IVS MICRO SD QUICKPICK SMD4.0 IP66
| DH- SD4E425 GB-HNR- A-PV1 | PTZ CAM DAHUA TIOC IP SPEED DOME 2MPSTARVIS FULL COLOR 4.8MM- 120MMZOOM ÓPTICO DE 25X IR100M FACEDET PROT PERIMETER AUTOTRACKING3.0 IVS QUICKPICK SMD 4.0 IP66 SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO 3.0. PROTECCIÓN PERIMETRAL. DETECCIÓN DE ROSTROS SMD 4.0. ILUMINADOR A TODO COLOR; LUZ DE ADVERTENCIA ROJA Y AZUL Tarjeta Micro
| DH- SD3E405 DB-GNY- A-PV1 | PTZ CAM DAHUA TIOC IP 4MP 2.7-13.5MM 5X ZOOM 355°IR50M FACEDET PROT PERIMETER AUTO TRACKING LITE FACE DET IVS ALARM 1-1 POE SMD3.0 IP66
| DH- SD3E205 DB-GNY- A-PV1 | PTZ CAM DAHUA TIOC IP 2MP 2.7-13.5MM 5X ZOOM 355°IR50M FACEDET PROT PERIMETER AUTO TRACKING LITE FACE DET IVS ALARM 1-1 POE SMD3.0 IP66
| DH- SDT3E41 0-8P-MB- A-PV1 | PTZ CAM DAHUA IP 8MP+4MP STARVIS TIOC-SDL PANO 2.8MM 345° 4-40MM 10x ZOOM STARLIGHT IR70M DETERRENCE AUTO TRACKING SMART TRACKING PROT PERIMETRAL SMD4.0 IVS MICRO SD IP66 0
HIKVISION PANEL SOLAR
| DS- 2XS2T41 G1-ID/4G | CAMARA 4MP 3/4G CON PANEL SOLAR Y BATERIA DS-2XS2T41G1- ID/4G IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON RESOLUCIÓN DE 4 MP/ AUTÓNOMO CON PANEL SOLAR Y BATERÍA INCORPORADA/ ADMITE DETECCIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS/ PROPORCIONA SEGURIDAD EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DEL AUDIO BIDIRECCIONAL INCORPORADO/ RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO (IP67)/ ADMITE COMUNICACIÓN 4G MICRO SD DE 256GB (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
| DS- 2DE2C40 0IWG- K/4G/C09 S20 | 4MP PRO SOLAR-POWERED SECURITY PT CAMERA / RESOLUCIÓN DE 4 MP / TRANSDUCTORES DUALES: PIR Y RADAR TRABAJAN JUNTOS PARA UNA MAYOR PRECISIÓN DE DETECCIÓN / ADMITE TRANSMISIÓN DE DATOS 4G LTE / MICRÓFONO INCORPORADO Y ALTAVOZ INCORPORADO PARA AUDIO BIDIRECCIONAL Y ALARMA DE AUDIO / ADMITE ALMACENAMIENTO INTEGRADO DE HASTA 256 / RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO (IP66) / ADMITE AJUSTE MANUAL DEL ÁNGULO DEL RADAR: 0°, 10° Y 20° / RANGO DE LUZ HASTA 30 M / DETECCIÓN DE MOVIMIENTO HUMANO Y VEHICULAR / IP66 / 48 HORAS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA CON CARGA COMPLETA SIN ENTRADA SOLAR. (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
BODY CAM DAHUA
| DH- MPT221 | BODY CAM DAHUA VIENE CON UN PROCESADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE 8 NÚCLEOS DE 2,0 GHZ Y EL SISTEMA ANDROID 11.0. / ALMACENAMIENTO INTERNO INTEGRADO DE 64 GB Y SOPORTES DE AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO A 256 GB / PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE 2,4 PULGADAS / SOPORTA DUAL STREAMING Y COMPRESIÓN DE VIDEO H.265/H.264 / RESOLUCIÓN DE VIDEO HASTA 2560 × 1440 Y RESOLUCIÓN DE IMAGEN HASTA 49 MP (9408 × 5292) / INCLUYE UNA LUZ LED Y UNA LUZ IR PARA VIDEOS E IMÁGENES MÁS CLAROS EN LUGARES OSCUROS.
PROYECTOS
| DHI-TPC- PT8441M A | PTZ CON: DETECCIÓN DE CALOR 3.000 M ¦ DETECCIÓN DE VEHICULOS 4.510 M ¦ DETECCIÓN DE HUMANOS 1.471 M ¦ PROTECCIÓN PERIMETRAL A VEHICULOS 1.050 M ¦ PROTECCIÓN PERIMETRAL A HUMANOS 350 M.
| DH- PSDW81 642S- A360- D425 | PTZ CAM DAHUA IP 16MP MULTISENSOR PANO8x2MP 5.3-134MM PANO 2.8MM 25x ZOOM 16X ZOOM DIG 360° LASER100M WIZMIND MIC SPEAKER AUTO TRACKING PROT PERIMETRAL FACE DET VIDEO METADATA IVS SMART SEARCH MICRO SD IP67
| PSDW83 242M- A360- D845LS3 | PTZ CAM DAHUA IP 32MP MULTISENSOR PANO8x4MP 5.5-248MM PANO 2.8MM 45x ZOOM 16X ZOOM DIG 360° 2xIR-7xLASER 500M WIZMIND MIC SPEAKER AUTO TRACKING PROT PERIMETRAL CROWD MAP DENSIDAD VEHICLE FACE DET VIDEO
SWITCH NO ADMINISTRABLE
| DH- PFS3005- 5ET-L | SWITCH DAHUA 5PT 5×10/100MBPS NO ADMINISTRABLE PLUG&PLAY
| DH- PFS3008- 8ET-L | SWITCH DAHUA 8PT 8×10/100MBPS NO ADMINISTRABLE PLUG&PLAY
| DH- PFS3005- 5GT-L | SWITCH DAHUA 5PT 5×10/100/1000MBPS NO ADMINISTRABLE PLUG&PLAY
| DH- PFS3008- 8GT-L | SWITCH DAHUA 8PT 8×10/100MBPS DISENO COMPACTO PLUG&PLAY
SWITCH POE
| DH- CS4006- 4ET2GT- 36 | SWITCH DAHUA POE 6 PUERTOS CLOUD 4 PUERTOSPOE 36WATTS POTENCIA 250M WATCHDOG LOOP PROTECTION CLOUD MANAGEMENT
| DH- CS4006- 4GT-60 | SWITCH DAHUA POE 6PT-4PTPOE CLOUDMANAGE 1000MPBS 60W LOOP PROT WATCHDOG
| DH- PFS3010- 8GT-96 | SWITCH PoE 10 PUERTOS 8PoE BT90W TODO GIGIA-PUERTOS PoEWATCHDOG 250M 10/100/1000M (PoE) 10/100/1000M (uplink)
| DH- PFS3005- 4GT-36 | SWITCH DAHUA 5PT4POE 5×10/100/1000MBPS NO ADMINISTRABLE PLUG&PLAY
| DH- CS4006- 4GT-60 | SWITCH DAHUA POE 6PT-4PTPOE CLOUDMANAGE 1000MPBS 60W LOOP PROT WATCHDOG
| DH- CS4010- 8ET-110 | SWITCH DAHUA 8 PUERTOS POE 1000MPBS CE 2UPLINK CLOUD MANAGEMENT ADMINISTRABLE A LA NUBE LARGA DISTANCIA 250MTS
| DH- PFS3226- 24ET-240 | SWITCH PoE 24 PUERTOS FAST ETHERNET 10/100/1000MBPS 240WATTS/PoE WATCHDOG LARGA DISTANCIA 250MTS
| DH- CS4218- 16ET-240 | SWITCH DAHUA POE 18PT CLOUD MANAGE 1000MPBS 90W LOOP PROT WATCHDOG
DASHCAM
| DHI-DAE- HC5500G WV-S5 | DASHCAM DAHUA M+PL 4K 2160P F2.2 123° HDR G-SENSOR MICRO SD
| H10- 4K+1K | DASHCAM HIRIGE BY DAHUA M+PL 4K 2160P 143° WIFI WDR G-SENSOR MICROSD
DASH CAM KIT
| DHI-DAE- CDR8213 GFW | DASHCAM DAHUA 2MP 128.6° DET COLISION (ADAS) MIC AUD 4G GPS WIFI
| DHI-DAE- CDM511 0-CYN | CAMARA MONITOREO CONDUCTOR DAHUA (DSM) LOW LUMINANCE 3D NR BLC IP54
| DH-HAC- HMW320 0DN-V | CAMARA CUBO MOVIL DAHUA MET 2MP 2.8MM HDCVI IP20M IP67 SHOCK PROOF
TOTAL KIT
MONITOR
| DHI- LM19- L200N | MONITOR DAHUA 19.5" ELED 16:9 1600x900 75Hz 90° (H)/65°(V) HDMI×1/VGA VESA AGOTADO
| DHI- LM24- H200 | MONITOR DAHUA 24" FHD LED MONITOR 1920x1080 178°(H)/178°(V) HDMI×1/VGAx1/USBx1 PREVIA VERIFICACION DE STOCK
| DHI- LM32- F200 | MONITOR DAHUA 32" FHD 1920x1080 178°(H)/178°(V) HDMI×1/VGAx1/USBx1 PREVIA VERIFICACION DE STOCK
| DHI- LM43- F200-V2 | MONITOR 43" 1080P RETROILUMINACION LED ÁNGULO DE VISIÓN 178°(H)/178°(V) HDMI×1/VGA PARLANTE 4W×2
| DHI- LM55- S200 | MONITOR DAHUA 55" 4K FHD LED MONITOR 178°/178° EXTRA-WIDE 24/7 VESA
| DHI- LM55- S400 | MONITOR DAHUA 55" ULTRA HD 4K LED 3840×2160
| DHI- LM65- S400 | MONITOR DAHUA 65" 4K UHD LED MONITOR 178°/178° EXTRA-WIDE
TV
| DHI- LTV43- SN400 | TV DAHUA 43" 4K UHD SMART 3840X2160 178°(H)/178°(V) HDMIx2 PARLANTE 8W×2
| DHI- LTV65- SN400 | TV DAHUA 65" 4K UHD SMART 8ms 3840X2160 178°(H)/178°(V) HDMIx2 PARLANTE 8W×2
ACCESORIOS .WALL
| DHI- NKB1000- E | TECLADO CONTROLADOR JOYSTICK DAHUA PARA PTZ STANDALONEDVR SERVIDOR RS485/RS422/USB/RS232/NETWORK
| DHI- NKB5200- F | TECLADO CONTROLADOR CON PANTALLA Y JOYSTICK 10.1INCH PARA CAMARAS DAHUA/ DISPOSITIVOS ALAMACENAMIENTO/ PANTALLAS DSS PRO VIDEO WALL SUPPORT
| DH- PFM904 | PANTALLA PARA PRUEBAS DAHUA HDCVI/AHD/TVI/CVBS 12V/1A DC RS-485 AUDIO TEST CARGAXUSB PORTABLE CON BATERIA RECARGABLE

## ALARMAS, VTO,ACCESOS Y ACCESOR
ALARMAS
| DHI-ART- ARC3000 H-03-W2 | KIT ALARMA DAHUA INALAMBRICA WIFI E INTERNET MONITOREO POR APP
| DHI- ARC3000 H-W2 | PANEL ALARMA DAHUA HASTA 150 DISPOSITIVOS (6 SIRENAS, 64 INALAMBRICOS) LED STATUS ANR LINK VIDEO
| DHI- ARD1731- W2 | CAMARA DAHUA PARA ALARMA CON DET DE MOV. IR 12M ANTIMASCOTA 18KG INTERIOR
| DHI- ARD323- W2 | SENSOR MAGNETICO ALARMA DAHUA WIRELESS FREQ HOPING BLANCO HASTA 1000M
| DHI- ARD1233- W2 | SENSOR MOVIMIENTO ALARMA DAHUA WIRELESS PET TEMP COMP BLANCO HASTA 1200M
| DHI- ARA24- W2 | CONTROL REMOTO DAHUA 4 BOTONES BOTON EMERGENCIA COM DE 2 VIAS\
| DHI- ARK30T- W2 | TECLADO INALAMBRICO INT TOUCH 32 USUSARIOS PIN O TARJETA MIFARE
| DHI- ARD512- W2 | DETECTOR DAHUA ROTURA DE VIDRIO DET FRECUENCIAS 2CH ALARMA
| DHI- ARA13- W2 | SIRENA DE ALARMA INALAMBRICA EXT IP65 12VDC 110DB
| DHI- ARA43- W2 | REPETIDORA ALARMA DAHUA HASTA 32 DISPOSITIVOS TWO-WAY RF LED STATUS EXTENDIE LA SENAL DE DISPOSITIVOS CONECTADO
| DHI-HY- SA21A- W2 | DETECTOR HUMO DAHUA INALAMBRICO 85dB FOTOELECTRICO (Bajo pedido)
| DHI- ARD821- W2 | BOTON PANICO DAHUA ALARMA INALAMBRICA CON CABLE 2WAY RF LED STATUS IP54
| DHI- ARD822- W2 | BOTON PANICO DAHUA ALARMA 2 BOTONES INALAMBRICA 2WAY RF LED STATUS IP54
| DHI- ARM7011 W2 | SWITCH WIRELESS DAHUA 12 V SIRENA DE 30W
| DHI- ARM7012 W2 | SWITCH WIRELESS DAHUA HOPPING FREQUENCY COMUNICACION ENCRIPTADA 110v (para sirena de 110v 90w)
KIT DE ALARMA NEO
| HS2032P CBSPA | SERIES NEO PANEL/ALARMA/8/32 ZONAS
| HS2064P CBSPA | SERIE NEO PANEL DE ALARMA 8/64 ZONAS
| CL- ADAP165 40 | TRANSFORMADOR 2420MA CL-ADAP16540
| TEC Z- 4588 | GABINETE PARA CENTRAL DE ALARMA
| HSM2108 | MODULO DE EXPANSION DE ZONAS SERIES NEO
| HS2LCD N | TECLADO LCD ALFANUMARICO ADMITE 128 ZONAS COMPATIBLE CON NEO
| HS2ICN | TECLADO CABLEADO DE ICONOS ADMITE 128 ZONAS COMPATIBLE CON NEO
| TL280E | COMUNICADOR DE ALARMA VIA INTERNET PARA PANEL NEO
| GS-962 | DETECTOR DE RUPTURA DE VIDRIO TECLAM
| PG9929 | LLAVE INALAMBRICA POWERG DE 4 BOTONES
| TEC- EM101 | ESTACION MANUAL (Plastico)
INCENDIOS DIRECCIONABLE (bajo pedido)
| C100SR | PANEL CONTRA INCENDIO DIRECCIONABLE 1 LAZO 240 DISP + PUERTO LAN
| ED100 | DETECTOR OPTICO ANALOGICO SERIE ENEA SIN BASE ED100 - VISUALIZACION GRAFICA EN TIEMPO REAL DE LOS VALORES DE TEMPERATURA ED100
| EB0010 | LA BASE DE MONTAJE PARA DETECTORES INIM
| EC0020 | ESTACION MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
| ED200 | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE
| ES2021R E | SIRENA OPTICO/ACUSTICA DIRECCIONABLE ROJA MAX 101DB
CONTACTO MAGNETICO
| MS-14ST | CONTACTO MAGNETICO ADHESIVO Blanco
| MS-424M | CONTACTO MAGNETICO PARA LANFORD TECLAM
RADAR
| DHI- ITSJC- 2303- | ANTI-SMASHING RADAR DAHUA 79GHz DET. HUMANO/ VEHICULO
| DH- PFWB5- 90ac | ESTACION BASE DAHUA EXTERIOR 5GHZ AC867 18DBI MIMO RADIO IP66 TDMA DUAL FIRMWARE RECOMENDADO 0-5KM PTP/PPTPM CONEXION INALAMBRICA EMISOR
| DH- PFWB5- 30ac | ANTENA EXTERIOR DAHUA 5GHZ AC867 15DBI INALAMBRICA MIMO RADIO IP66 TDMA RECOMENDADO 0-3KM PTP/PTPM RECEPTOR
VIDEO PORTERO
ANALOGO
| DHI- KTA02M | KIT DAHUA VIDEOPORTERO ANALOGO/ MONITOR 7" TFT/FRENTE CALLE M CON CAMARA 1.3MP
| DHI- VTH1020 J | MONITOR PORTERO DAHUA INTERNO 7" INTERCOM TOUCHBUTTON MULTIPLE BELL SOUNDS
HIBRIDO
| DHI- KTH01 | KIT VIDEO PORTERO WIFI IEXT CMOS HD 7" 1/2 8" IR VTO/VTH DWDR 6CJH ALARMA/ 1 CH SALIDA ALARMA STANDARD POE IP66
| DHI- VTH1020 J | MONITOR PORTERO DAHUA INTERNO 7" INTERCOM TOUCHBUTTON MULTIPLE BELL SOUNDS
IP
| DHI- KTP03 | KIT VIDEO PORTERO DAHUA IP INT-EXT POE 10KCARDS APP MOT DET FRENTE- MONITOR-SWITCH IP65
| DHI- VTO2101 E-P-S2 | PLACA PORTERO DAHUA IP HD IP65/IK10 ICR VISION VIDEO Y AUD MENSAJES TCP/IP SIP 1
| DHI- VTO2311 R-WP | PLACA VIDEO PORTERO DAHUA IP WIFI INT/EXT 2MP HD VIDEO LLAMADA CON MONITOES INTERNOS IR WDR IP65 IC CARD POE 1
| DHI- VTO3311 Q-WP | VIDEO PORTERO PARA 4 DEPARTAMENTOS SE REQUIERE UNA PANTALLA POR DEPARTAMENTO (HASTA 7 PANATALLAS POR DEPARTAMANTO CON UN SWITCH POE) ESTACIÓN DE PUERTA IP Y WI-FI PARA VILLA/ DISEÑO DE CARCASA TOTALMENTE METÁLICA/ NÚMERO DE BOTONES PERSONALIZABLE. CONEXIÓN WIFI. CÁMARA CMOS HD DE 1/2.8" Y 2 MP. OFRECE VIDEOLLAMADA BIDIRECCIONAL CON MONITORES INTERIORES. ILUMINACIÓN IR Y WDR AUTOMÁTICO. ADMITE DOS CERRADURAS. LLAMADA DE VOZ Y DESBLOQUEO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. CLASIFICACIÓN IK08 E IP65. H.264 Y H.265 DESBLOQUEO CON TARJETA IC ALIMENTACIÓN POE. CUBIERTA PARA LLUVIA INCLUIDA.
| DHI- VTH1521 G | MONITOR PORTERIA DAHUA 7" 1024x600 ALARM INTEGRATION STANDARD PoE
| DHI- VTH2621 G-P | MONITOR INTERNO DAHUA 7" 1024x600 IP POE H.265/H.264 DOOR STATION & IPC MONITOR TOUCH Para puerta adicional TOUCH 4
MULTIDEPARTAMENTAL
| DHI- VTO6541 H | ESTACION PORTERO DAHUA IP RECON. FACIAL 800x480 2MP 20K USUARIOS 10K IMG 10K CARDS 10K HUELLAS
| DHI- VTH2621 G-WP | MONITOR PORTERO DAHUA IP & WIFI INTERIOR 7'' 6CH ALARMA INPUT 1CH ALARM OUTPUT WIFI POE
| VTM130 | CAJA ALUMINIO DAHUA PARA PORTERO PORTERO VTO65/75
| DHI- DEE1010 B-S2 | MODULO DE EXTENSION DAHUA CONTROL DE ACCESO RS-485 1 BOTON SALIDADET. STATUS PUERTA LOCK CONTROL (PUERTA ADICIONAL)
ROUTER
| DH-N3 | ROUTER DAHUA 2.4 GHz 300MBPS 1xWAN 3xLAN WPS
| DH-AC12 | ROUTER DAHUA 1.2GBPS 2.4/5.0GHZ BEAMFORMING BI-DIRECCIONAL MU-MIMO WPA/WPA2 PARENTAL CONTROL
| DH- AX15M | ROUTER DAHUA 6TH GEN 1.5GBPS 2.4/5.0GHZ BANDAS OFDMA 1024-QAM BI- DIRECCIONAL MU-MIMO WPA/WPA2/WPA3 PARENTAL CONTROL
| DH-AX30 | ROUTER DAHUA 6TH GEN 3GBPS 2.4/5.0GHZ 160MHZ ANCHO CANAL BEAMFORMING BANDAS OFDMA 1024-QAM BI-DIRECCIONAL MU-MIMO WPA/WPA2/WPA3 PARENTAL CONTROL
CONTROL DE ACCESO
LECTORAS
| DHI- ASA3223 A-W | CONTROL DE ACCESO DAHUA INTERIOR CONTROL ASISTENCIA 4.3''LCD TOUCH 2MP WIDE ANGLE IR DWDR ONVIF DET FACIAL99.9% Y CLAVE DET 0.3-1.5MT 2K USUARIOS 2K ROSTROS 2K CLAVES 300K RECORDS WIFI
ASISTENCIA
| DHI- ASA1222 E-S | CONTROL DE ACCESO DAHUA INTERIOR CONTROL ASISTENCIA 2.4''TFT CLAVE HUELLA CON BOTONES FISICOS 1K USUARIOS 2K HUELLAS 1K CLAVES 100K RECORDS USB RJ45
| DHI- ASA1222 GL-D | CONTROL DE ACCESO DAHUA INTERIOR CONTROL ASISTENCIA 2.4''LCD 3HR BATERIA CLAVE HUELLA TARJETA CON BOTONES FISICOS 1K USUARIOS 2K HUELLAS 1K CLAVES 100K RECORDS USB RJ45
FUENTE PARA CONTROL DE ACCESO TECLAM
| CP12-3A- EG | FUENTE DE ALIMENTACION PARA CONTROL DE ACCESO AC100V-AC220V DC12V 3 AMPERIOS
| CP12-5A- EG | FUENTE DE PODER PARA 12V 5 AMPERIOS PARA CONTROL DE ACCESO SOPORTA BATERIA
CERRADURATECLAM
| RL105-2 | CERRADURA ELECTRICA TECLAM 10-20 vdc
| EL-180-2 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA TECLAM 180KG
| EL280E-5 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA TECLAM 280KG
| BL36 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE PESTILLO
| EL-500- P2 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA TECLAM 500KG
ACOPLES TECLAM
| 280U | SOPORTE U PARA CERRADURA DE 280 KG
CERRADURAS DH
| DHI- ASF601A | CERRADURA UNIVERSAL DAHUA CIEERE AUTOMATICO, RETARDO DE CERRADO BAJO CONSUMO, TODO TIPO DE PUERTAS
| DHI- ASF180B- V1 | CERRADURA DOBLE ELECTROMAGNETICA DAHUA 180KG 1 RELAY COM/NO/NC INTERIOR HASTA 15CM PUERTA
| DHI- ASF180U- V1 | SOPORTE EN U DAHUA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA
| DHI- ASF180L- V1 | SOPORTE EN L DAHUA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA
| ID-EM | ID CARD DAHUA EM CARD 125KHz FOR ID READERS
| IC-S50 | MIFARE CARD DAHUA 13.56MHz.
| ASF908 | BOTON SALIDA DAHUA INFRARROJO STAINLESS STEEL
| ASF900 | BOTON SALIDA DAHUA PLASTICO
| PV2 | BOTON DE EMERGENCIA CABLEADO TECLAM (TCH)
MODULAR
| DHI- VTO4202 F-MS | PANTALLA TEXTO INFORMATIVO DAHUA 3" PORTERO MODULAR P-S2 IP65/IK07
| DHI- VTO4202 F-MK | TECLADO DAHUA PORTERO MODULAR P-S2 IP65/IK07
| VTM125 | MARCO FRONTAL ALUMINIO DAHUA PARA 2 MODULOS PORTERO MODULAR
| VTM127 | CAJA ALUMINIO DAHUA PARA 2 MODULOS PORTERO MODULAR
| VTM130 | CAJA ALUMINIO DAHUA PARA PORTERO PORTERO VTO65/75
| DHI- VTO4202 F-P-S3 | CAM MODULAR IP DAHUA 2 HILOS 2MP 168.6° IK07 & IP65 POE SPEAKER 2WAYAUDIO ALUMINIO
UPS
| DH- PFM350- 360-A | UPS DAHUA LINE-INTERACTIVE 600VA/360W TAMANO COMPACTO DH-PFM350-360- A (40 min de respaldo)
| DH- PFM350- 480-A | UPS DAHUA LINE-INTERACTIVE 600VA/480W TAMANO COMPACTO DH-PFM350-480- A (1hr de respaldo )
| DH- PFM350- 720-A | UPS DAHUA LINE-INTERACTIVE 1200VA/720W AVR
| DH- PFM350- 900-A | UPS DAHUA LINE-INTERACTIVE 1500VA/900W TAMANO COMPACTO (2 h de respaldo)
BARRERAS
| IPMECD- 1052- RM3040- T28 | BARRERA DERECHA DAHUA GRIS ESTRUCTURA ANTI-OXIDO SOPORTA RADAR/LOOP/IR 800K RESORTE/ 3MIL VIDA MOTOR 3M A 4M DE PLUMA IP54 110 O 220V
| IPMECD- 1052- LM4050- T48 | BARRERA IZQUIERDA DAHUA GRIS ESTRUCTURA ANTI-OXIDO SOPORTA RADAR/LOOP/IR 800K RESORTE/ 3MIL VIDA MOTOR 4M A 5M DE PLUMA IP54 110 O 220V
| IPMECD- 0152- M4050 | PLUMA EXTENDIBLE DAHUA 4 A 5M
| IPMECD- 0152- M3040 | PLUMA EXTENDIBLE DAHUA 3 A 4 M
PANEL SOLAR
| MAG200- 12 | BATERIA EN GEL 12V 200A CICLO PROFUNDO MAGNA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BATERIA SELLADA MAG200-12 VOLTAJE NOMINAL: 12 VOLTIOS / CORRIENTE: 200 AMPERIOS / GEL / MEDIDAS UNA PIEZA: 52X23X21 CENTÍMETROS / PESO 63 KILOS
| MAG100- 12 | CAMARA WIFI EZVIZ CON PANEL SOLAR / 4G MODELO EB8 3MP / CS-EB8/SP-R100 SOPORTA MEMORIA HASTA 512 GB
| NV3000 | INVERSOR HIBRIDO MUST 3KW SPLIT PHASE 110/220 24V POTENCIA DE SALIDA: 3000W VOLTAJE DE SALIDA: 110/220VAC POTENCIA PICO: 9000W TIPO DE BATERÍA COMPATIBLE: PLOMO-ÁCIDO/LITIO VOLTAJE DE BATERÍA: 24VDC TIPO DE ONDA: ONDA PURA MÁXIMA POTENCIA DE ENTRADA SOLAR: 2500W GARANTÍA: 2 AÑOS PANELES QUE ADMITE: 4 UNIDADES LONGI DE 585W NO INYECTA A LA RED
| SSK- 2000W | INVERSOR DE 2000 W DC12V -AC110V
| CARGBA T | CARGADOR DE BATERIA DE 12V-2AH
| FT4024- 30A | PWM CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12V/24V/ 30A
| NERM36 0-8360 | PANEL SOLAR POWEST MONOCRISTALINO 360W MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA / GRACIAS A SU VIDRIO Y CRISTAL TEXTURIZADO DE ALTA TRANSMISIÓN PERMITE TENER MAYOR RENDIMIENTO EN TRANSMISIÓN DE ENERGÍA / DISEÑO INNOVADOR EN SUS CELDAS / PERMITE REDUCIR COSTOS Y TIEMPOS DE MANEJO EN SU INSTALACIÓN.
INCENDIOS
| DHI-HY- C102-4 | PANEL DE CONTROL ALARMA CONTRA INCENDIOS DAHUA CONVENCIONAL DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE 90 VCA A 270 VCA GARANTIZA UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE / 4 CONTACTOS SECOS HACEN QUE LA CONEXIÓN SEA FLEXIBLE / LAS INTERFACES ETHERNET PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON LA PLATAFORMA IOT / LA INTERFAZ RS-485 CONTRIBUYE A UNA INTEGRACIÓN CONVENIENTE / CAPACIDAD DE REGISTRO Y EXPORTACIÓN DE EVENTOS HISTÓRICOS PARA CADA UNO DE INCENDIO, FALLA Y OPERACIÓN.
| DHI-HY- C121 | ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DE INCENDIO DAHUA
| DHI-HY- C122 | PULSADOR CONVENCIONAL MANUAL DE EMERGENCIA DAHUA
| DHI-HY- C131 | DETECTOR DE HUMO DAHUA CONVENCIONAL 2 HILOS
| 0 | DETECTOR DE CALOR CONVENCIONAL DAHUA (UN SOLO USO)
| DHI-HY- C151 | SIRENA INCENDIO CON LUZ ESTROBO 20W DAHUA 115dB 2HILOS BAJO CONSUMO 16-28VDC EN54-3:2014 EN54-23:2010
| DHI-HY- C152 | CAMPANA DE ALARMA DAHUA CONTRA INCENDIOS
CABLE ANTIFLAMA ROLLO
| AI- 18AWG- 2H | CABLE ANTIFLAMA 16AWG 2 HILOS, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% COBRE, 305M - AITEC
| AI- 22AWG- 4H | CABLE ANTIFLAMA 22AWG 4 HILOS, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% COBRE, 305M - AITEC
CERCO ELECTRICO
| TUBOTE MPLADO R | TUBO POSTE 1 1/4", 1.5 MM. DE 1.20 METROS TEMPLADOR
| TUBOPA SANTE | TUBO POSTE 1 1/4", 1.5 MM. DE 1.20 METROS PASANTE
| TEC-TC | TEMPLADORES PLASTICOS
| TEC-AI | AISLADOR CON PERNO INCLUIDO
| REGATO N | REGATON DE 1 1/4"
| TEC'LET' A | ROTULOS DE ADVERTENCIA (2 CADA 12 MTS)
| 132 | VARILLA COPPERWELD 5/8 X 1.80 MTS
| R/ALAMB RE 150 | AGOTADO ALAMBRE ACERADO TRIPLE GALBANIZADO 2,5 MM 5 KG 150 mts
| R/ALAMB RE 300 | ALAMBRE ACERADO TRIPLE GALBANIZADO 2,5 MM 10 KG 300 mts
| R/ALAMB RE 700 | ALAMBRE ACERADO TRIPLE GALBANIZADO 2,5 MM 25 KG 700 mts
| CB25 mts | CABLE BUJIA METROS 25 mts
| ACE | ANILLOS CERCO ELECTRICO Bajo pedido
| ACE PASANT E | ANILLOS PASANTE PARA CERCO ELECTRICO Bajo pedido
| ENTORC HADORA | ENTORCHADORA
ELECTRIFICADORES
| K2- ECR18 PLUS | ELECTRIFICADOR DE CERCA ELÉCTRICA CON ARMADO/DESARMADO POR CONTROL REMOTO / KIT JFL 2 ELEMENTOS: 1 ECR-18 PLUS, 1 TX-4
| K2- ECR10W | ELECTRIFICADOR DE CERCA ELÉCTRICA IP (SOPORTO SIRENA HASTA 15W PARA MAS POTENCIA SE REQUIERE UN RELE ) CON ARMADO/DESARMADO POR CONTROL REMOTO / CONEXIÓN WIFI QUE PERMITE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE APP CELULAR / USO RESIDENCIAL / RADIOCONTROL INCLUIDO / ENTRADA PARA SENSOR CABLEADO / TENSIÓN FIJA 10KV / ENERGÍA < 0,5 JOULS / LONGITUD MÁXIMA DE CABLE DE PROTECCIÓN RECOMENDADA: 1600 MTS CON ALAMBRE DE 0,6MM, PUDIENDO SER SUPERIOR CON ALAMBRE DE MAYOR GROSOR (VER MANUAL) (KIT JFL 2 ELEMENTOS: 1 E C R10 W INCLUYE MODULO INTERNET, 1 T X -4)
| TX-4R 4.0 | CONTROL JLF 3 BOTONES NEGRO
| JFLME05 | MODULO JFL WIFI / ETHERNET ME05
JFL
| IRA-20 | SENSOR JFL FOTOELECTRICO MICROCONTROLADO 20 MTS.
ALARMA COMUNITARIA
65 USUARIOS
| AX65L | PANEL ALARMA COMUNITARIA 65U + CONTROL
| BAT 7A | BATERIA DE 7A 12VDC
| TEC Z- 4400 | CAJA METAL SIRENA 30 W
| HC-1 | SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V
| RELAY | RELAY 12v
| (alarm com 65u) | TOTALKIT DE ALARMA COMUNITARIA AX65L USUARIOS PANEL ALARMA + CONTROL BATERIA 7a CAJA METAL TECLAM 30W SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V RELAY 12v
ADICIONAL
| RF5 | CONTROL REMOTO 500 MTS LINSEG
500 USUARIOS
| AX500 | PANEL ALARMA COMUNITARIA 500U + CONTROL
| BAT 7A | BATERIA DE 7A 12VDC
| TEC Z- 4400 | CAJA METAL SIRENA 30 W
| HC-1 | SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V
| RELAY | RELAY 12v
TOTAL KIT | (alarm com 500u) | TOTAL KIT DE ALARMA COMUNITARIA AX500 USUARIOS PANEL ALARMA + CONTROL BATERIA 7a CAJA METAL TECLAM 30W SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V RELAY 12v
ADICIONAL
| RF5 | CONTROL REMOTO 500 MTS LINSEG
| T/RF10 | CONTROL REMOTO 1000 MTS TECLAM
100 USUARIOS DAHUA
| DHI- ARC3000 H-W2 | CENTRO DE ALARMA/ANR/COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
| TEC Z- 4400 | CAJA METAL SIRENA 30 W
| HC-1 | SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V
| DHI- ARM7012 W2 | SWITCH WIRELESS DAHUA HOPPING FREQUENCY COMUNICACION ENCRIPTADA
| DHI- ARD821- W2 | BOTON EMERGENCIA COM DE 2 VIAS 100 MTS CON LINEA DE VISTA
| (alarm com 100u) | TOTALKIT DE ALARMA COMUNITARIA 100 USUARIOS PANEL ALARMA CAJA METAL TECLAM 30W SIRENA COMUNITARIA 90W A 110V RELAY 12v BOTON DE 100 MTS CON LINEA DE VISTA
ADICIONAL
| DHI- ARD821- W2 | BOTON EMERGENCIA COM DE 2 VIAS 100 MTS CON LINEA DE VISTA
128 USUARIOS
| ST-RF3- SMART | SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA WIFI APP 128 USUARIOS INALAMBRICOS CON LLAVEROS HASTA 500MT 3 TONOS DIFERENTES 40W
128 USUARIOS
| ST- ALERT- PRO SMART | SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA SMART 512 USUARIOS INALAMBRICOS HASTA 4 BOCINAS 11 AUDIOS DE 10 MIN MICROSD USB2.0 IP55 APP DE MONITOREO
ALARMA COMUNITARIA BOTON + APLICATIVO
| TUR-WF- S1R+1R RC | INTERRUPTOR DE ALARMA INTELIGENTE DE 433MHZ + CONTROL (Máximo 20 usuarios simultaneamente en la APP y Hasta 20 botones
| TUR-WF- S1RRC | CONTROL REMOTO 55*30*14 mm
BOTON DE PANICO WIFI
| TUR- WE571 | BOTON DE EMERGENCIA INALAMBRICO 433 MHZ UTILIZA BATERIA 3.6 V
DOMOTICA
INTERRUPTORES
| TUR-WT- U1 | INTERRUPTOR INTELIGENTE TUREON DE 1 CANAL (TRABAJA SIN Y CON NEUTRO PARA CONMUTADO)
| TUR-WT- U2 | INTERRUPTOR INTELIGENTE TUREON DE 2 CANAL (TRABAJA SIN Y CON NEUTRO PARA CONMUTADO)
| TUR-WT- U3 | INTERRUPTOR INTELIGENTE TUREON DE 3 CANAL (TRABAJA SIN Y CON NEUTRO PARA CONMUTADO) 2
TOMA CORRIENTE
| TUR- BSD01 | Agotado TOMA-CORRIENTE INTELIGENTE WIFI
ALEXA
| ALEXA POP | ALEXA POP 1ra GENERACION PARLANTES INTELIGENTES / CONTROL DEL HOGAR INTELIGENTE / BOCINAS DE ESTANTERÍA DE AUDIO Y HI-FI / SISTEMAS DE AUDIO INALÁMBRICO Y STREAMING / SISTEMAS MULTIZONA INALÁMBRICOS PARA MÚSICA DIGITAL / AUDIO Y VIDEO PORTÁTIL / BOCINAS PORTÁTILES CON BLUETOOTH (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO) 0
| ALEXA DOT | ALEXA ECHO DOT 5TH GENERACION PARLANTES INTELIGENTES / SISTEMAS DE AUDIO INALÁMBRICO Y STREAMING / CONTROL DEL HOGAR INTELIGENTE / BOCINAS DE ESTANTERÍA DE AUDIO Y HI-FI / BOCINAS PORTÁTILES CON BLUETOOTH / PANTALLAS INTELIGENTES / RELOJES Y DESPERTADORES PARA EL HOGAR / SEGURIDAD E ILUMINACIÓN PARA HOGAR INTELIGENTE (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO) 1
| ALEXA SPOT | ALEXA SPOT VERSION 2024 (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO) 0
| ALEXA SHOW 5 | ALEXA SHOW 5 SOPORTES ELECTRÓNICOS / PANTALLAS INTELIGENTES / SEGURIDAD E ILUMINACIÓN PARA HOGAR INTELIGENTE / BASES Y SOPORTES PARA DISPOSITIVOS AMAZON / PAQUETES DE ELECTRODOMÉSTICOS INTELIGENTES / SOPORTES PARA DISPOSITIVOS AMAZON / CONTROL DEL HOGAR INTELIGENTE (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
| ALEXA SHOW 8 | ALEXA SHOW 8 ELECTRÓNICA / SOPORTES ELECTRÓNICOS / PARLANTES Y PANTALLAS INTELIGENTES ECHO / PANTALLAS INTELIGENTES / CONTROL DEL HOGAR INTELIGENTE / SEGURIDAD E ILUMINACIÓN PARA HOGAR INTELIGENTE / BASES Y SOPORTES PARA DISPOSITIVOS AMAZON / PAQUETES DE ELECTRODOMÉSTICOS INTELIGENTES CON PANTALLA TÁCTIL, ULTRA DELGADA (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
CERRADURA SMART
| TUR- HR08-P | CERRADURA SAMR HUELLA CAMARA PANTALLA ALUM 3.5''TFT 50UA 1.3MP MULT 1
| TUR-X3- PLUS | CERRADURA SMART DACTILAR, CLAVE, TARJETA DE PROXIMIDAD UTILIZA 4 PILAS AAA.
| TUR-H20- P | CERRADURA WIFI DACTILAR CLAVE TAG CAMARA PILA LITIO
CERRADURA IMOU
| CUBO1 | CERRADURA DIGITAL ADMITE RECONOCIMIENTO DE HUELLAS DACTILARES MULTIDIMENSIONAL DE ALTA PRECISIÓN CON UN 98,6 % DE EXACTITUD Y PUEDE REGISTRAR HASTA 50 HUELLAS DACTILARES. LITIO
| DOOR BELL 2S KIT | DOOR BELL 2S KIT 3MP BAT 5000 MAH VISION GRAN ANGULAR 160° ROT HORIZONTAL 80° DETEC HUM ZOOM DIGITAL 8X ZOOM H.265 AUD 2 VIAS PTOC VIDEOLLAMADA EN TIEMPO REAL, VISIÓN NOCTURNA HD, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ALERTAS INSTANTÁNEAS. AUDIO BIDIRECCIONAL. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE O MICROSD. INSTALACIÓN SENCILLA Y DISEÑO MODERNO. IDEAL PARA CASAS, OFICINAS Y NEGOCIOS
MODULO
| A00611 | MODULO AUTOMATIZACION WIFI GAREN 1 CANAL PARA MOTORES (PARA PUERTA DE GARAGE COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA)
| A00514 | MODULO AUTOMATIZACION WIFI GAREN 4 CANALES PARA MOTORES (Bajo pedido previo pago)
CONTROLADOR INTELIGENTE
| TUR- IR02 | MINI CONTROLADOR INTELIGENTE INFRARROJO CON 2 WIFI (PARA TV)
| S11 | HUB CONTROLADOR REMOTO UNIVERSAL SMART IR RF 433MHZ TUYA SMART WIFI 2 CONTROL REMOTO UNIVERSAL SMART IR + RF 433 / 315 MHZ, CLONE LA SEÑAL DE SUS CONTROLES REMOTOS, SEÑAL IR (TV, EQUIPO DE SONIDO, AIRE ACONDICIONADO, TVBOX, TV CABLE, DIRECTV ENTRE OTROS), SEÑAL RF 433MHZ / 315 MHZ ( MOTORES DE GARAJE, CORTINA, CALEFACTORES, INTERRUPTORES, CONTROLES DE ALARMAS ENTRE OTROS), COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME, TUYA SMART O SMART LIFE APP
CONTROLADOR INTELIGENTE
| 01-03- 0205 | AMAZON FIRETV STICK HD 8GB WIFI 5 (CONTROLA COMPLETAMENTE LAS APP DE LA TELEVISIÓN, COMPATIBLE CON ALEXA)
| 01-03- 0204 | AMAZON FIRETV STICK 4K (CONTROLA COMPLETAMENTE LAS APP DE LA TELEVISIÓN, COMPATIBLE CON ALEXA)
MOTOR DE CORTINA
| TUR- YH002 | MOTOR PARA CORTINAS VELOCIDAD 45 RPM 1
JBL SONIDO
| PARLAN TESJBL | PARLANTES JBL PREMIUM 50W IDEALES PARA MUSICA AMBIENTAL PARA GYPSUM ESTETICOS / CONCECION POR BLUETOOTH A ALEXA
ALARMA
| 7 TUR- G30 | SISTEMA DE ALARMA WIFI TUYA SMART (PERMITE HASTA 3 ZONAS CABLEADAS A 4 HILOS / 10 DISPOSITIVOS POR ZONA) 3 EL KIT CONTIENE: -FRECUENCIA GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHZ -1 ALARMA GSM WIFI -1 SENSOR PIR -2 CONTROLES REMOTOS -2 TARJETAS RFID -1 SENSOR DE PUERTA -1 ADAPTADOR 5V 1A - 1X MINI SIRENA CON CABLEWIFI: 2,4 GHZ FUNCIONA CON WIFI O CHIP GSM / BATERIA INTEGRADA / COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME / CONTROL POR MEDIO DE APLICATIVO: TUYA APP, SMARTLIFE (KIT ALARMA: 1 MODULO GSM/WIFI, 1 SM, 2 CR, 2 TP, 1 SP 1 FUENTE, 1 MINI SIRENA CABLEADA)
| TUR-G30- PIR | SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO 12 METROS
| TUR- CT20W | SENSOR DE MOVIMIENTO WIFI 110 GRADOS 12 MTS. LUZ ALARMA SONIDO 80 DB UTILIZA 2 PILAS AAA (FUNCION INDEPENDIENTE)
WIFI MESH
| AC200 | REPETIDOR VELOP AC200 TRI BAN
| TPL0040 | SISTEMA WI-FI EN MALLA PARA TODO EL HOGAR AC 1300 / VELOCIDAD: 400 MBPS A 2,4 GHZ + 867 MBPS A 5 GHZ / SEPC:4 ANTENAS INTERNAS, 2 PUERTOS GIGABI T (DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE WAN/LAN) / CPU QUALCOMM DE 717 MHZ DE CUATRO NÚCLEOS / CARACTERI STICA: APLICACIÓN DECO, MODO ENRUTADOR / AP,1PV6, IPTV,HOMECARE (CONTROLES PARENTALES, ANTIVIRUS, QOS,INFORMES) / MU- MIMO,BEAMFORMING, COMPATIBILIDAD CON ALEXA, INCORPORACIÓN DE BLUETOOTH COBERTURA: 350 MTS2 PERMITE CONECTAR HASTA 100 DISPOSITIVOS
| TPL0037 | SISTEMA WI-FI EN MESH PARA TODO EL HOGAR AC1200 / VELOC IDAD:300 MBPS A 2,4 GHZ + 867 MBPS A 5 GHZ / SEPC: 2 ANTENAS INTERNAS, 2 PUERTOS DE 10/100 MBPS (DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE WAN I LAN) / CPU QUALCOMM / FUNCIÓN: APLICACIÓN DECO, MODO ROUTER / AP,1PV6, IPTV / CONTROLES PARENTALES, QOS, MU-MIMO, BEAMFORMING / COMPATIBLE CON ALEXA COBERTURA: 280 MTS2 PERMITE CONECTAR HASTA 100 DISPOSITIVOS
BODY CAM
| 32GB | BODY CAM VISUALIZACION DE INFROMACION DIRECTA AL PC (NO WIFI)/ RESOLUCION FULL HD 1080 PX/ EL AGENTE NO PUEDE MANIPULAR LA GRABACION ES CODIFICADA/ LA CAMARA GRABA HASTA 12 HORAS CONTINUAS/ CUENTA CON SENSOR DE MOVIMIENTO/ GRABACION BIDIRECCIONAL/ MICROFONO DUAL (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
| 32GB GPS 4G WIFI | RESOLUCION FULL HD 1080 PX/ EL AGENTE NO PUEDE MANIPULAR LA GRABACION ES CODIFICADA/ LA CAMARA GRABA HASTA 12 HORAS/ CUENTA CON SENSOR DE MOVIMIENTO/ TECNOLOGIA 4G/ MONITOREO REMOTO GPS/ FUNCION ALARMA DE EMERGENCIA/ MONITOREO EN TIEMPO REAL/ MODULO WIFI INTEGRADO BODY CAM (BAJO PEDIDO PREVIO PAGO)
BOKI TOKI
| PT-3033 | RADIOS INTERCOMUNICADORES / BOKI TOKI 2.00 20.89 41.78 /BAOFENG BF-777S * MODELO CON ANTENA FIJA / EVITA RUPTURAS O PERDIDAS / RADIO PARA USO EN UN MISMO SITIO (RESTAURANT, FABRICAS, ESCUELAS, TALLERES, ETC) / 16 CANALES DE USO LIBRE PREPROGRAMADOS 1
JFL
| TX-4R 4.0 | TX-4R 4.0 CONTROL REMOTO 100 metros (sin obstáculos)
| RRC 200 | RECEPTOR PROGAMABLE DE 2 CANALES SOPORTA HASTA 300 CONTROLES REMOTOS Y 40 SENSORES CARGA HASTA 400W
BRAZOS METALICOS
| BRAZO L | BRAZO HERMETICO L REAJUSTABLE PARA CCTV EN L / ES REAJUSTABLE HASTA 1 METRO INCLUYE: 1 PLACA DE METAL, 4 TORNILOS TIRAFONDOS 4 CAPUCHONES, CAJA HERMETICA 10X10X7 4 TACOS FISHER, GUIA PARA PASAR LOS CABLES, CAUCHO REDONDO ABIERTO EN LA TAPA UN ORIFICION EN LA TAPA (BAJO PEDIDO, PREVIO PAGO) 1
| BRAZOR EAJUST ABLE | BRAZO HERMETICO REAJUSTABLE PARA CCTV ES REAJUSTABLE HASTA 1 METRO INCLUYE: 1 PLACA DE METAL, 4 TORNILOS TIRAFONDOS 4 CAPUCHONES, CAJA HERMETICA 10X10X7 4 TACOS FISHER, GUIA PARA PASAR LOS CABLES, CAUCHO REDONDO ABIERTO EN LA TAPA UN ORIFICION EN LA TAPA (BAJO PEDIDO, PREVIO PAGO) 2
BRAZOS METALICOS
| BRAZO5 0CM | SOPORTE/ BRAZO/DE CAMARA DE 50CM
| BRAZO1 M | SOPORTE/ BRAZO/ DE CAMARA DE 1 METRO
| BRAZOC UBIERT O1M | BRAZO DE CAMARA SENCILLO CON CUBIERTA DOBLE SOPORTE 1M
| LPTZ | SOPORTE DE CAMARA EN L PARA PTZ
| 100x50 | SOPORTE DE CAMARA EN L 100*50
| BRAZOP OSTE | BRAZO DE CAMARA PARA POSTE SENSILLO UN ABRAZADERA
| POSTE5 0CM | SOPORTE DE POSTE 50CM
| POSTE1. 50CM3A BRAZ | SOPORTE ESPECIAL PARA POSTE 1.50M EN L CON 3 ABRAZADERAS
| POSTED OBLE | BRAZO DE CAMARA PARA POSTE SENCILLO DOBLE ABRAZADERA
| POSTEP TZ | BRAZO DE CAMARA PARA POSTE REFORZADO - PTZ DOBLE ABRAZADERA
| PTZ2.50 M | SOPORTE ESPECIAL DE CAMARA 2.50 M PTZ / PARED
| DOBLE SOPORT E | BRAZO DE CAMARA SENCILLO CON CUBIERTA DOBLE SOPORTE 1M DOBLE SOPORTE 1.50M
| 200*100 | SOPORTE DE CAMARA EN L 200*100 M
| TRESAB RAZADE RAS1.50 M | SOPORTE DE POSTE TRES ABRAZADERAS 1.50M
| 2ABRAZ ADERAS 1M | SOPORTE DE POSTE 2 ABRAZADERAS 1M REFORZADO
| POSTE 6M | SOPORTE POSTE METALICO PARA CAMARA 6M
| SOPORT E6MO3M 50CMCO NCUBIE RTA | SOPORTE PARA CAMARAS PARA POSTE METALICO DE 6M O 3M 50CM CON CUBIERTA
| POSTEM ETALICO 1M | SOPORTE PARA CAMARAS PARA POSTE METALICO 1 M CON CUBIERTA
| SOPORT EL50CM | SOPORTE PARA CAMARA EN L 50CM CON BRAZO EXPANDIBLE HASTA 1 METRO
ALARMA INALAMBRICA HIKVISION
| DS- PHA64- KIT-WB | KIT DE ALARMA HIKVISION AxPRO HIBRIDO INCLUYE: 1 PANEL 2 DETECTORES DE MOVIMIENTO , 1 CONTACTO , 1 TECLADO, 1 CONTROL 2 LLAVEROS.
| DS- PHA64- LP | PANEL DE ALARMA HIKVISION AxPRO HIBRIDO
| DSDS- PDP18- EG2 | SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ALARMAS HÍBRIDAS
FIBRA
| BOB FIBRA | BOBINA DE FRIBRA OPTICA 2km
| 100 | CONVERTIDOR DE MEDIOS BASE 100
| 1000 | CONVERTIDOR DE MEDIOS BASE 1000
TAG
| TAG3 | TAG RFID DE PROXIMIDAD LLAVERO NEGRO
| IDCARD THIN | TARJETA DE PROXIMIDAD RFID 125KHZ DELGADA ZKTECO
| IDCARD THICK | TARJETA DE PROXIMIDAD RFID 125KHZ GRUESA ZKTECO
SPLITTER
| SPLITTE R HDMI 1X2 4KX2K | SPLITTER HDMI 1X2 4KX2K FULL ULTRA HD
| SPLITTE R 1X4 4KX2K | SPLITTER HDMI 1X4 4KX2K FULL ULTRA HD 1
| EXHDMI RJ | EXTENDER HDMI A RJ45 50 MTS ACTIVO CAJA PLOMA 2 FUENTES
CABLE HDMI
| CABLE HDM | CABLE HDMI 8K V2.1 60HZ 1.50M METROS EN CAJA
| CABLEH DMI1.80 mts | CABLE HDMI 8K V2.1 60HZ 1.80M METROS EN CAJA
| CABLEH DMI3mts | CABLE HDMI 8K V2.1 60HZ 3M METROS EN CAJA
| CABLEH DMI5mts | CABLE HDMI 4K 60HZ 5M METROS ALTA CALIDAD
| CABLEH DMI10mt s | CABLE HDMI 4K 60HZ 10M METROS ALTA CALIDAD AMPLIFICADO
| CABLEH DMI20mt s | CABLE HDMI 4K 60HZ 20M METROS ALTA CALIDAD AMPLIFICADO
| CABLEH DMI30mt s | CABLE HDMI 4K 60HZ 30M METROS ALTA CALIDAD AMPLIFICADO
MOTORES GAREN
| KDZ 1/3HP | MOTORES PARA PUERTAS DESLIZANTE APLICACIÓN: RESIDENCIAL / COMERCIAL VOLTAJE: 110V CICLOS: 30 POR HORA TIEMPO DE APERTURA: 10,5 Seg. PESO MÁXIMO DEL PORTÓN: HASTA 600 KG CENTRAL: WAVE
| K-PIVO RES0.75 | KIT MOTOR GAREN PIVO 75: 2 MOTORES DE 1/3HP, 2 BRAZOS DE 75, 1 CENTRAL DUPLA, 2 CONTROLES
MOTORES GAREN CREMALLERA
| K- KSPEDD 600KG-M | CJ KDZ ELEMENTOS 1/3HP SPEED 110V METALICO Z18A WAVE 2TX 3BCLC-M
MOTOR PUERTA BATIENTE
| K-PIVO CONDO- 1.10 | KIT PIVO CONTIENE 2 GMPEC 2 CB110 1 DUPLAR1 2 GTRANS